酒店装修验收的规范合同

一般抹灰工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030201□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 抹灰子分部工程 |  |  |  | 验收部位 | 一层1-19/A-D轴 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  | 项目经理 | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T030201一般抹灰工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 基层表面 |  |  | 第4.2.2条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 材料品种和性能 |  |  | 第4.2.3条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 操作要求 |  |  | 第4.2.4条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 层粘结及面层质量 |  |  | 第4.2.5条 | √ |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  | 第4.2.6条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 细部质量 |  |  | 第4.2.7条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 层与层间材料要求层总厚度 |  |  | 第4.2.8条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 分格缝 |  |  | 第4.2.9条 | √ |  |  |  |  |
|  | 5 | 滴水线（槽） |  |  | 第4.2.10条 | √ |  |  |  |  |
|  | 6 | 允许偏差 |  |  | 第4.2.11条 | √ |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  | 施工班组长 |  | ××× |
|  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |

5.14.2

装饰抹灰工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030202□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 抹灰子分部工程 |  |  |  | 验收部位 | 一层1~2单元 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  | 项目经理 | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T030202装饰抹灰工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 基层表面 |  |  | 第4.3.2条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 材料品种和性能 |  |  | 第4.3.3条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 操作要求 |  |  | 第4.3.4条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 层粘结及面层质量 |  |  | 第4.3.5条 | √ |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  | 第4.3.6条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 分格条(缝) |  |  | 第4.3.7条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 滴水线 |  |  | 第4.3.8条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 允许偏差 |  |  | 第4.3.9条 | √ |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  | 施工班组长 |  | ××× |
|  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |

5.14.2

装饰抹灰工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030202□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 抹灰子分部工程 |  |  |  | 验收部位 | 一层3~4单元 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  | 项目经理 | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T030202装饰抹灰工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 基层表面 |  |  | 第4.3.2条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 材料品种和性能 |  |  | 第4.3.3条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 操作要求 |  |  | 第4.3.4条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 层粘结及面层质量 |  |  | 第4.3.5条 | √ |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  | 第4.3.6条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 分格条(缝) |  |  | 第4.3.7条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 滴水线 |  |  | 第4.3.8条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 允许偏差 |  |  | 第4.3.9条 | √ |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  | 施工班组长 |  | ××× |
|  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |

5.14.3

清水砌体勾缝工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030203□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 抹灰子分部工程 |  |  |  | 验收部位 | 1-19/A-D轴 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  | 项目经理 | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T030203清水砌体勾缝工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 水泥及配合比 |  |  | 第4.4.2条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 勾缝牢固性 |  |  | 第4.4.3条 | √ |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 勾缝外观质量 |  |  | 第4.4.4条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 灰缝及表面 |  |  | 第4.4.5条 | √ |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  | 施工班组长 |  | ××× |
|  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |

5.14.4

木门窗制作工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

（Ⅰ）

030301□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 门窗子分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  | 一层1~4单元 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T030301木门窗制作工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  | 第5.2.2条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 木材含水率 |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防火、防腐、防虫 |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 木节及虫眼 |  |  |  | 第5.2.5条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 榫槽连接 |  |  |  | 第5.2.6条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 胶合板门、纤维板门、压模的质量 |  |  |  | 第5.2.7条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 木门窗表面质量 |  |  |  | 第5.2.12条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 木门窗割角拼缝 |  |  |  | 第5.2.13条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 木门窗槽孔质量 |  |  |  | 第5.2.14条 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 制作允许偏差 | 翘曲 | 框 | 普通 |  | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扇 | 普通 |  | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对角线长度差 | 框、扇 | 普通 |  | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 | 扇 | 普通 |  | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高度、宽度 | 框 | 普通 |  | 0；-2 |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 0；-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扇 | 普通 |  | +2；0 |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | +1；0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 裁口、线条结合处高低差 | 框、扇 | 普通 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻棂子两端间距 | 扇 | 普通 |  | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | ××× |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  | ××× |
|  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.14.5

木门窗安装工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

（Ⅱ）

030301□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 门窗子分部工程 |  |  |  | 验收部位 |  | 一层3~4单元 |  |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  | 项目经理 |  | ××× |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T030301木门窗安装工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 木门窗品种、规格、安装方向位置 |  |  | 第5.2.8条 | √ |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 木门窗安装牢固 |  |  | 第5.2.9条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 木门窗扇安装 |  |  | 第5.2.10条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门窗配件安装 |  |  | 第5.2.11条 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 缝隙嵌填材料 |  |  | 第5.2.15条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 批水、盖口条等细部 |  |  | 第5.2.16条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装留缝隙值及允许偏差 |  |  | 第5.2.18条 | √ |  |  |  |  | 符合要求 |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  |  | 施工班组长 |  |  | ××× |
|  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.14.6

金属门安装工程检验批质量验收记录表

(钢门窗)

GB50210—2001

(Ⅰ)

030302□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 门窗子分部工程 |  |  |  | 验收部位 | 一层1~4单元 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  | 项目经理 | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T030302金属门安装工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 门窗质量 |  |  | 第5.3.2条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 框和副框安装,预埋件 |  |  | 第5.3.3条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 门窗扇安装 |  |  | 第5.3.4条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 配件质量及安装 |  |  | 第5.3.5条 | √ |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  | 第5.3.6条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 框与墙体间缝隙 |  |  | 第5.3.8条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 扇密封胶条或毛毡密封条 |  |  | 第5.3.9条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 排水孔 |  |  | 第5.3.10条 | √ |  |  |  |  |
|  | 5 | 留缝隙值和允许偏差 |  |  | 第5.3.11条 | √ |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  | 施工班组长 |  | ××× |
|  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |

5.14.7

金属门窗安装工程检验批质量验收记录表

(铝合金门窗)

GB50210—2001

（Ⅱ）

030302□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 门窗子分部工程 |  |  |  | 验收部位 | 一层1~4单元 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  | 项目经理 | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T030302金属门窗安装工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 门窗质量 |  |  | 第5.3.2条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 框和副框安装,预埋件 |  |  | 第5.3.3条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 门窗扇安装 |  |  | 第5.3.4条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 配件质量及安装 |  |  | 第5.3.5条 | √ |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  | 第5.3.6条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 推拉扇开关应力 |  |  | 第5.3.7条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 框与墙体间缝隙 |  |  | 第5.3.8条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 扇密封胶条或毛毡密封条 |  |  | 第5.3.9条 | √ |  |  |  |  |
|  | 5 | 排水孔 |  |  | 第5.3.10条 | √ |  |  |  |  |
|  | 6 | 安装允许偏差 |  |  | 第5.3.12条 | √ |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  | 施工班组长 |  | ××× |
|  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |

5.14.8

塑料门窗安装工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030303□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 门窗子分部工程 |  |  |  | 验收部位 | 一层1~2单元 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  | 项目经理 | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T030303塑料门窗安装工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 门窗质量 |  |  | 第5.4.2条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 框、扇安装 |  |  | 第5.4.3条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 拼樘料与框连接 |  |  | 第5.4.4条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 门窗扇安装 |  |  | 第5.4.5条 | √ |  |  |  |  |
|  | 5 | 配件质量及安装 |  |  | 第5.4.6条 | √ |  |  |  |  |
|  | 6 | 框与墙体缝隙填嵌 |  |  | 第5.4.7条 | √ |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  | 第5.4.8条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 密封条及旋转窗间隙 |  |  | 第5.4.9条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 门窗扇开关力 |  |  | 第5.4.10条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 玻璃密封条、玻璃槽口 |  |  | 第5.4.11条 | √ |  |  |  |  |
|  | 5 | 排水孔 |  |  | 第5.4.12条 | √ |  |  |  |  |
|  | 6 | 安装允许偏差 |  |  | 第5.4.13条 | √ |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  | 施工班组长 |  | ××× |
|  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |

5.14.9

门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030305□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 门窗子分部工程 |  |  |  | 验收部位 |  | 一层1-19/A-D轴 |  |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  | 项目经理 |  | ××× |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T030505门窗玻璃安装工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 玻璃质量 |  |  | 第5.6.2条 | √ |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 玻璃裁割与安装质量 |  |  | 第5.6.3条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装方法 |  |  | 第5.6.4条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钉子或钢丝卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 木压条 |  |  | 第5.6.5条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 密封条 |  |  | 第5.6.6条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 带密封条的玻璃压条 |  |  | 第5.6.7条 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 玻璃表面 |  |  | 第5.6.8条 | √ |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 玻璃与型材 |  |  | 第5.6.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 镀膜层及磨砂层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 腻子 |  |  | 第5.6.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  |  | 施工班组长 |  |  | ××× |
|  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.14.10

玻璃隔墙工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030504□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 玻璃隔墙子分部工程 |  |  |  | 验收部位 | 1-19/A-D轴 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  | 项目经理 | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T030504玻璃隔墙工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  | 第7.5.3条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 砌筑或安装 |  |  | 第7.5.4条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 砖隔墙拉结筋 |  |  | 第7.5.5条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 板隔墙安装 |  |  | 第7.5.6条 | √ |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  | 第7.5.7条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 接缝 |  |  | 第7.5.8条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 嵌缝及勾缝 |  |  | 第7.5.9条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 允许偏差 |  |  | 第7.5.10条 | √ |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  | 施工班组长 |  | ××× |
|  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |

5.14.11

饰面板安装工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030601□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 饰面板子分部工程 |  |  |  | 验收部位 | 1-19/A-D轴 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  | 项目经理 | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T030601饰面板安装工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  | 第8.2.2条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 饰面板孔、槽 |  |  | 第8.2.3条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 饰面板安装 |  |  | 第8.2.4条 | √ |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 饰面板表面质量 |  |  | 第8.2.5条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 饰面板嵌缝 |  |  | 第8.2.6条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 湿作业施工 |  |  | 第8.2.7条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 饰面板孔洞套割 |  |  | 第8.2.8条 | √ |  |  |  |  |
|  | 5 | 允许偏差 |  |  | 第8.2.9条 | √ |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  | 施工班组长 |  | ××× |
|  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |

5.14.12

饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030602□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 饰面砖子分部工程 |  |  |  | 验收部位 |  | 一层1-19/A-D轴 |  |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  | 项目经理 |  | ××× |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | QB/T030602饰面砖粘贴工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 饰面砖质量 |  |  | 第8.3.2条 | √ |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 饰面砖粘贴材料 |  |  | 第8.3.3条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 饰面砖粘贴 |  |  | 第8.3.4条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 满粘法施工 |  |  | 第8.3.5条 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 饰面砖表面质量 |  |  | 第8.3.6条 | √ |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 阴阳角及非套砖 |  |  | 第8.3.7条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 墙面突出物周围 |  |  | 第8.3.8条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 饰面砖接缝、填嵌、宽深 |  |  | 第8.3.9条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 滴水线 |  |  | 第8.3.10条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 允许偏差 |  |  | 第8.3.11条 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  |  | 施工班组长 |  |  | ××× |
|  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.14.13

水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030801□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 涂饰子分部工程 |  |  |  |  | 验收部位 |  | 一层1-19/A-D轴 |  |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  | ××× |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | QB/T030801水性涂料涂饰工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  | 第10.2.2条 | √ |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 涂饰颜色和图案 |  |  |  |  | 第10.2.3条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 涂饰综合质量 |  |  |  |  | 第10.2.4条 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基层处理 |  |  |  |  | 第10.2.5条 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 与其它材料和设备衔接处 |  |  |  |  | 第10.2.9条 | √ |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 薄涂料涂饰质量允许偏差 |  | 颜色 |  |  | 均匀一致 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 均匀一致 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 泛碱、咬色 |  |  | 允许少量轻微 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 不允许 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 流坠、疙瘩 |  |  | 允许少量轻微 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 不允许 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砂眼、刷纹 |  |  | 允许少量轻微砂眼、刷纹通顺 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 无砂眼、无刷纹 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 装饰线、分色线直线度 |  | 普通涂饰 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 厚涂料涂饰质量允许偏差 |  | 颜色 |  | 普通涂饰 | 均匀一致 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 均匀一致 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 泛碱、咬色 |  | 普通涂饰 | 允许少量轻微 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 不允许 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 点状分布 |  | 普通涂饰 | —— | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 疏密均匀 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 复层涂饰质量允许偏差 |  | 颜色 |  |  | 均匀一致 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 泛碱、咬色 |  |  | 不允许 | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 喷点疏密程度 |  |  | 均匀，不允许连片 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  | ××× |  |  | 施工班组长 |  |  | ××× |
|  |  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.14.14

溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030802□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 涂饰子分部工程 |  |  |  |  | 验收部位 | 1-19/A-D轴 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | QB/T030802溶剂型涂料涂饰工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 涂料质量 |  |  |  |  | 第10.3.2条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 颜色、光泽、图案 |  |  |  |  | 第10.3.3条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 涂饰综合质量 |  |  |  |  | 第10.3.4条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 基层处理 |  |  |  |  | 第10.3.5条 | √ |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 与其它材料、设备衔接处界面应清晰 |  |  |  |  | 第10.3.8条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 色漆涂饰质量 |  | 颜色 |  | √ | 均匀一致 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | √ | 均匀一致 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 光泽、光滑 |  | √ | 光泽基本均匀 光滑无档手感 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | √ | 光泽均匀一致 光滑 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 刷纹 |  | 普通涂饰 | 刷纹通顺 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 无刷纹 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 裹棱、流坠、皱皮 |  | 普通涂饰 | 明显处不允许 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 不允许 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 装饰线、分色线直线度 |  | 普通涂饰 | 2 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 1 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 清漆涂饰质量 |  | 颜色 |  | 普通涂饰 | 基本一致 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 均匀一致 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 木纹 |  | 普通涂饰 | 棕眼刮平、木纹清楚 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 棕眼刮平、木纹清楚 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 光泽、光滑 |  | 普通涂饰 | 光泽基本均匀 光滑无挡手感 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 光泽均匀一致 光滑 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 刷纹 |  | 普通涂饰 | 无刷纹 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 无刷纹 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 裹棱、流坠、皱皮 |  | 普通涂饰 | 明显处不允许 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 不允许 | √ |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  | ××× |  | 施工班组长 |  | ××× |
|  |  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |

5.14.15

护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

031004□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 细部子分部工程 |  |  |  | 验收部位 | 1单元 |  |
| 施工单位 |  |  | ××市建筑工程公司 |  |  |  |  |  | 项目经理 | ××× |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | QB/T031004护栏和扶手制作与安装工程施工工艺标准 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  | 第12.5.3条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 造型、尺寸 |  |  |  | 第12.5.4条 | √ |  |  |  |  |
|  | 3 | 预埋件及连接 |  |  |  | 第12.5.5条 | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 护栏高度、位置与安装 |  |  |  | 第12.5.6条 | √ |  |  |  |  |
|  | 5 | 护栏玻璃 |  |  |  | 第12.5.7要 | √ |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 转角、接缝及表面质量 |  |  |  | 第12.5.8条 | √ |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 安装允许偏 差 |  | 护栏垂直度mm |  | √ | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 栏杆间距mm |  | √ | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扶手直线度mm |  | √ | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扶手高度mm |  | 3 | √ |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  | 施工班组长 |  | ××× |
|  |  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |  |  |  |  |  |  |