市计量质检院技能矩阵复习题（十九）

设备管理

一、单项选择题（304道）

1. 仪器设备的购置：申请人拟购仪器设备及供货商进行初步选型、筛查后，填写（ C ），中心主任（部室负责人）审核后，报资产设备部采购。

A．《设备功能检查表》    B．《仪器设备开箱记录表》     C．《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》 D．《设备/低值耐用器材启用申请表》

2. 对于新项目所需仪器设备，须经（ B ）评定后，资产设备部才能受理。

A．《设备管理程序》      B．《新项目评审程序》

C．《测量溯源程序》      D．《纠正措施程序》

3.（ C ）负责与供货商签订商务合同，仪器设备使用部门签订技术合同。共同确定技术指标、运输、安装、调试要求、验收标准及验收方法、人员培训、付款方式、违约责任等内容。

A．技术质量部            B．科技信息部

C．资产设备部            D．发展部

4. 仪器设备到货后，由资产设备部组织申购仪器设备中心（部室）进行验收。检定、校准、检验、检测仪器设备由资产设备部组织相关人员（必要时通知供货商）一起开箱，按购买合同和装箱清单对仪器设备进行验收，并填写（ B ），验收人员签字对验收负责。

A．《设备功能检查表》    B．《仪器设备开箱记录表》     C．《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》 D．《设备/低值耐用器材启用申请表》

5. 中心人员监督供货商按照合同规定进行安装、调试，确定符合合同所规定的技术要求后，填写(  C  )，并交资产设备部后办理领用手续。

A．《设备功能检查表》    B．《仪器设备开箱记录表》         C．《设备安装、调试验收表》 D．《设备/低值耐用器材启用申请表》

6. 在仪器设备的使用中，使用人员应详细了解使用说明书内容，熟练掌握仪器设备的性能和操作程序，必要时应经培训，方可开机操作。检定、校准、检验、检测仪器设备须按规定要求填写(  D  )。

A．《设备功能检查表》    B．《仪器设备开箱记录表》         C．《设备安装、调试验收表》   D．《仪器设备使用记录》

7. 在仪器设备的使用中，对使用说明书不清楚，容易引起误操作或对测量结果可能产生影响的操作过程或危险设备，则由设备管理人起草详细的（  A ），经中心负责人审核后报院技术负责人批准。

A、《仪器设备操作规程》     B、《自校规程》

C、《设备管理程序》         D、《量值溯源程序》

8. 所有在用检定、校准、检验、检测仪器设备应用（  A ）表明其受控及校准状态，标识上注明仪器设备资产名称、校准日期、有效期、校准单位。

A、三色标识    B、固定资产标签 C、条形码标签  D、其他

9. 根据工作的需要，各中心（部室）之间仪器设备可进行调配。调出、调入双方需办理相关调拨手续，填写（  B  ），经双方单位主管领导签字并报资产设备部批准。

A．《设备功能检查表》         B．《仪器设备调拨单》

C．《设备安装、调试验收表》   D．《仪器设备使用记录》

10. 仪器设备发现故障并采取紧急措施后，填写（  A ）申请报修。中心仪器设备所需维修费在5000元以下者，经中心主任批准后自行维修；所需维修费在5000元（含5000元）以上者，须报资产设备部审核后进行维修；若需使用维修基金者，须经资产设备部报主管院长或院长审批后进行维修。

A．《设备维修申请表》         B．《仪器设备调拨单》

C．《设备安装、调试验收表》   D．《仪器设备使用记录》

11. 各部室、中心的信息类设备出现故障时，通知科技与信息部，必要时填写（  D ），经部门负责人审批后交科技与信息部进行处理。

A．《设备维修申请表》         B．《仪器设备调拨单》

C．《设备安装、调试验收表》   D、《信息类设备故障申报表》

12. 仪器设备的（   A   ）赔偿按照《重庆市计量质量检测研究院仪器设备借出、损坏、丢失赔偿处理办法》执行。

A．损坏、丢失      B．有故障   C．陈旧   D．精度超差

13. 各中心（部室）之间或个人借用仪器设备应办理（ C ）借用协议，应包含具体的借期、仪器的交接验收手续，逾期及损坏、丢失的赔偿等内容。

A．口头      B．短信   C．书面   D．合同

14. 各部室、中心的信息类设备出现故障时，通知（    C   ），必要时填写《信息类设备故障申报表》，经部门负责人审批后交科技与信息部进行处理。

A．办公室      B．资产设备部   C．科技与信息部   D．技术质量部

15. 各部室、中心的信息类设备出现故障时，通知科技与信息部，必要时填写《      B      》，经部门负责人审批后交科技与信息部进行处理。

A．设备维修申请表      B．信息类设备故障申报表  仪器设备/低质耐用器材购置申请表C．   D．设备/低值耐用器材报废申请表

16. 各部室、中心的信息类设备出现故障时，通知科技与信息部，必要时填写《信息类设备故障申报表》，经部门负责人审批后交（   C   ）进行处理。

A．办公室      B．资产设备部   C．科技与信息部   D．技术质量部

17. （  B   ）的损坏、丢失赔偿按照《重庆市计量质量检测研究院仪器设备借出、损坏、丢失赔偿处理办法》执行。

A．办公家具      B．仪器设备   C．电脑   D．车辆

18. 仪器设备的购置：申请人对拟购仪器设备及供货商进行初步选型、筛查后，填写《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》，中心主任（部室负责人）审核后，报（   B   ）。

A．办公室      B．资产设备部   C．科技与信息部   D．技术质量部

19. 仪器设备的购置：（  B  ）对拟购仪器设备及供货商进行初步选型、筛查后，填写《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》，中心主任（部室负责人）审核后，报资产设备部。

A．办公室      B．申请人   C．内审员   D．计量员

20. 仪器设备的购置：申请人对拟购仪器设备及供货商进行（  B  ）后，填写《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》，中心主任（部室负责人）审核后，报资产设备部。

A．谈判      B．初步选型、筛查   C．签订合同   D．考察

21. 仪器设备的购置：申请人对拟购仪器设备及供货商进行初步选型、筛查后，填写《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》，（  C  ）审核后，报资产设备部。

A．院长     B．党委书记   C．中心主任（部室负责人）   D．技术质量部

22. 对于新项目所需仪器设备，须经《新项目评审程序》评定后，（  B  ）才能受理。

A．办公室    B．资产设备部      C．科技信息部      D．技术质量部

23. 对于新项目所需（  D  ），须经《新项目评审程序》评定后，资产设备部才能受理。

A．消耗材料    B．标准物质      C．档案资料      D．仪器设备

24. 资产设备部根据《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》对拟购仪器设备的技术性能、溯源性、价格及供货方的资质、技术能力、信誉、售后服务等进行考察并签署审核意见，报分管院长审批。分管院长审批同意后执行采购，若属于高精度设备或大型设备，应进行（  B  ）。

A．院党委讨论    B．购置可行性论证      C．院办公会讨论

25. 资产设备部根据《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》对拟购仪器设备的技术性能、溯源性、价格及供货方的资质、技术能力、信誉、售后服务等进行考察并签署审核意见，报分管院长审批。分管院长审批同意后执行采购，若属于（ B ）  设备或大型设备，应进行购置可行性论证。

A．价格很高的    B．高精度      C．非标      D．重型

26. 资产设备部根据《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》对拟购仪器设备的（       B      ）及供货方的资质、技术能力、信誉、售后服务等进行考察并签署审核意见，报分管院长审批。分管院长审批同意后执行采购，若属于高精度设备或大型设备，应进行购置可行性论证。

A．投入后收益    B．技术性能、溯源性、价格      C．精度      D．设备的外观

27. （  A  ）负责与供货商签订商务合同，仪器设备使用部门签订技术合同。共同确定技术指标、运输、安装、调试要求、验收标准及验收方法、人员培训、付款方式、违约责任等内容。

A．资产设备部    B．办公室      C．党办      D．技术质量部

28. 资产设备部负责与供货商签订（  C  ），仪器设备使用部门签订技术合同。共同确定技术指标、运输、安装、调试要求、验收标准及验收方法、人员培训、付款方式、违约责任等内容。

A．协议   B．意向合同      C．商务合同      D．租赁合同

29. 资产设备部负责与供货商签订商务合同，仪器设备使用部门签订技术合同。（ A ）确定技术指标、运输、安装、调试要求、验收标准及验收方法、人员培训、付款方式、违约责任等内容。

A．共同   B．资产设备部部长      C． 中心主任      D．主管院长

30. 自制仪器设备要签定“设备研制协议书”或“科研计划任务书”,由研究人员负责提出具体技术、配置、质量、价格等,经（  A  ）核准后, 资产设备部组织或授权研究人员自行采购配件并进行组装。

A．资产设备部   B．资产设备部部长      C． 中心主任      D．主管院长

31. （B）仪器设备要签定“设备研制协议书”或“科研计划任务书”,由研究人员负责提出具体技术、配置、质量、价格等,经资产设备部核准后, 资产设备部组织或授权研究人员自行采购配件并进行组装。

A．借用     B．自制      C．采购      D．组装

32. 仪器设备到货后，由（  D  ）组织申购仪器设备中心（部室）进行验收。检定、校准、检验、检测仪器设备由资产设备部组织相关人员（必要时通知供货商）一起开箱，按购买合同和装箱清单对仪器设备进行验收，并填写《仪器设备开箱记录表》，验收人员签字对验收负责。

A．技术质量部    B． 办公室      C．主管院长      D．资产设备部

33. 仪器设备到货后，由资产设备部组织申购仪器设备中心（部室）进行验收。检定、校准、检验、检测仪器设备由资产设备部组织相关人员（必要时通知供货商）一起开箱，按购买合同和装箱清单对仪器设备进行验收，并填写（  D  ），验收人员签字对验收负责。

A．《量具帐目》

B．《设备安装、调试验收及启用表》

C．《设备维护保养要求和记录》

D．《仪器设备开箱记录表》

34. 中心人员监督供货商按照合同规定进行安装、调试，确定符合合同所规定的技术要求后，填写《设备安装、调试验收表》，并交（  D  ）后办理领用手续。

A．技术质量部    B． 办公室      C．主管院长      D．资产设备部

35. （ A ）监督供货商按照合同规定进行安装、调试，确定符合合同所规定的技术要求后，填写《设备安装、调试验收表》，并交资产设备部后办理领用手续。

A．中心人员    B． 办公室      C．技术质量部      D．资产设备部

36. 经验收合格的仪器设备，若需计量的由资产设备部及时安排计量，计量合格后方能使用。验收或计量达不到使用要求的，由（  D  ）办理维修、更换、退货等事宜。

A．中心人员    B． 办公室      C．技术质量部      D．资产设备部

37. 经验收（   C  ）的仪器设备，若需计量的由资产设备部及时安排计量，计量合格后方能使用。验收或计量达不到使用要求的，由资产设备部办理维修、更换、退货等事宜。

A．不合格    B．部分合格      C．合格      D．包装完好

38.自制仪器设备研制完成后，若属科研项目的，由科技信息部组织相关专家根据“科研计划任务书”进行验收，其它则由资产设备部组织相关专业（  A  ）按“设备研制协议书”进行验收。

A．技术专家    B． 计量部门      C．计量员      D．检验员

39. 自制仪器设备研制完成后，若属科研项目的，由科技信息部组织相关专家根据“科研计划任务书”进行验收，其它则由（  D  ）组织相关专业技术专家按“设备研制协议书”进行验收。

A．项目负责人    B．主管院长      C．技术质量部      D．资产设备部

40. 资产设备部对验收合格的仪器设备按照《重庆市计量质量检测研究院固定资产管理办法》建立（  D  ）。

A．《仪器设备开箱记录表》    B．《设备安装、调试验收及启用表》      C．《量具帐目》      D．《仪器设备台帐》

41. 仪器设备验收合格后，中心（部室）到资产设备部办理（ B ）手续。资产设备部负责编号和标识，中心（部室）确定设备管理人。

A．登记    B．领用      C．借用      D．购买

42.仪器设备验收合格后，中心（部室）到资产设备部办理领用手续。资产设备部负责编号和标识，中心（部室）确定（  B  ）。

A．使用人    B．设备管理人      C．摆放位置

43. 使用人员应详细了解（  B  ）内容，熟练掌握仪器设备的性能和操作程序，必要时应经培训，方可开机操作。检定、校准、检验、检测仪器设备须按规定要求填写《仪器设备使用记录》。

A．产品标准    B．使用说明书      C．质量手册      D．检定规程

44. 使用人员应详细了解使用说明书内容，熟练掌握仪器设备的性能和操作程序，必要时应经培训，方可开机操作。检定、校准、检验、检测仪器设备须按规定要求填写（D）。

A．《设备维修申请表》    B．《设备安装、调试验收及启用表》      C．《设备维护保养要求和记录》       D．《仪器设备使用记录》

45. 对使用说明书不清楚，容易引起误操作或对测量结果可能产生影响的操作过程或危险设备，则由设备管理人起草详细的(  A  )，经中心负责人审核后报院技术负责人批准。仪器设备操作规程一式三份，一份中心自存，一份交技术质量部、一份交资产设备部存档。

A．《仪器设备操作规程》    B．《设备安装、调试验收及启用表》      C．《设备维护保养要求和记录》       D．《仪器设备使用记录》

46. 专业人员在检测过程中要严格按照程序进行，避免误操作和使用超周期的仪器设备。发现（  C  ）时，立即停止操作，报中心处理。

A．数据不合格    B．数据超差      C．异常现象       D．样品损坏

47. 仪器设备验收和建台帐后，应将资产标识张贴在仪器设备的（ D ），作为仪器设备的唯一性标识。

A．左侧面    B．右侧面      C．背面       D．醒目处

48. 仪器设备验收和建台帐后，应将（A）张贴在仪器设备的醒目处，作为仪器设备的唯一性标识。

A．资产标识    B．条码      C．合格证       D．商标

49. （  D  ）在用检定、校准、检验、检测仪器设备应用“三色标识”表明其受控及校准状态，标识上注明仪器设备资产名称、校准日期、有效期、校准单位。

A．部分    B．大型的      C．贵重的       D．所有

50. 仪器设备经计量检定（含自校）合格，或经检查其功能正常，或经实验室间比对符合规定要求，处于正常使用状态，用（D）标识表示合格。

A．红色    B．黄色      C．蓝色       D．绿色

51. 仪器设备有部分缺陷，但经检查其检测工作所需的某项功能或所用量程合格，准予使用或不影响结果的降级使用，（B）用标识表示准用。

A．红色    B．黄色      C．蓝色       D．绿色

52. 仪器设备已损坏须报废，或经检定不合格须报修，或已超过检定周期，或因客观因素长时间不使用，用（A）标识表示停用。

A．红色    B．黄色      C．蓝色       D．绿色

53. 中心（部室）（B）安排一次对仪器设备的存放、保管及使用维护等情况进行的监督抽查。

A．每周    B．每月      C．每季度       D．每天

54. 对超过检定周期，暂时不使用的仪器设备，应在显著位置挂牌标识，在使用前必须（ C ）。

A．维修    B．打扫清洁     C．计量合格       D．通电检查

55. 对高电压、高气压、易燃易爆的仪器设备，应明示危险图标，并制定操作规程，必要时指定专人使用，特殊仪器设备需（  D  ）。

A.随意使用    B.工程师使用    C．高级工程师使用      D．执证上岗

56.对（  B  ）的仪器设备，应明示危险图标，并制定操作规程，必要时指定专人使用，特殊仪器设备需执证上岗。

A.高精度    B. 高电压、高气压、易燃易爆    C．大型       D．使用复杂

57.中心仪器设备（A）应制定维护保养方案和计划，该方案和计划经中心主任审核，定期地对其保管的仪器设备进行维护保养，通电、去尘、去湿、加油及功能性检查，作好维护保养记录。

A. 管理人    B.使用人    C．内审员       D．检验员

58. 中心仪器设备管理人应制定维护保养方案和计划，该方案和计划经中心主任审核，定期地对其保管的仪器设备进行维护保养，通电、去尘、去湿、加油及功能性检查，作好（D）。.

A. 《设备维修申请表》   B. 《设备/低值耐用器材停用申请表》    C．《仪器设备维修验收表》       D．维护保养记录

59. 对出具检测数据的仪器设备，其校准按《量值溯源程序》执行。仅需功能检查的仪器设备，中心应计划安排自检，自检由检测人员实施，并填写（   B   ），中心主任签字确认后交资产设备部存档。

A. 《设备维修申请表》   B. 《设备功能检查表》    C．《仪器设备维修验收表》       D．《设备维护保养要求和记录》

60. 对出具检测数据的仪器设备，其校准按《量值溯源程序》执行。仅需功能检查的仪器设备，中心应计划安排自检，自检由检测人员实施，并填写《设备功能检查表》，中心主任签字确认后交（ A ）存档。

A. 资产设备部   B. 科技信息部    C．技术质量部       D．发展部

61.根据工作的需要，各中心（部室）之间仪器设备可进行调配。调出、调入双方需办理相关调拨手续，填写（ B ），经双方单位主管领导签字并报资产设备部批准。

A. 《仪器设备维修验收表》   B. 《仪器设备调拨单》    C．《量具帐目》      D．《设备安装、调试验收及启用表》

62. 对于需停用的仪器设备，中心应填写（   D   ）申请报停。

A. 《仪器设备维修验收表》   B. 《仪器设备调拨单》    C．《量具帐目》      D．《设备/低值耐用器材停用申请表》

63. 对于不能修复的仪器设备，填写（ A ）申请报废，说明报废理由，经中心主任（部室负责人）审核后报资产设备部，资产设备部组织评定并报院长审批。单价5万元（含5万元）或批量20万元以上的仪器设备报废须上报市质量技术监督局审批。

A. 《设备/低值耐用器材报废申请表》   B. 《仪器设备调拨单》    C．《量具帐目》      D．《设备/低值耐用器材停用申请表》

64. 报废的仪器设备应及时搬出检验现场，进行（ D ），避免误用。

A.销毁    B.改造     C．变卖      D．隔离存放

65. 批准报废的仪器设备由（ A ）负责处置，及时做好帐、卡的注销工作。

A. 资产设备部    B.质检业务部     C．计量业务部      D．办公室

66. 租借设备如果离开了原来的环境应满足设备对环境的要求，以及在移动过程要防止设备因移动造成损坏、量值不准确，移动前后要检查设备的（ C ）。

A.稳定性    B.外观完好     C．测量准确度      D．清洁

67. 长期租借的设备应在租借前，中心组织检测人员进行考察，在考察合格的基础上，与出租（借）设备方签订（ A ），明确有关租借事项。建立租借设备档案，档案保存至合约到期后所涉及的检测数据过期为止。档案包括：有效的计量证书、租借协议、操作规程或使用说明书、设备的原始资料复印件等相关资料。

A. 《租（借）用设备协议》    B. 《设备安装、调试验收及启用表》     C．《仪器设备维修验收表》      D．《仪器设备调拨单》

68. 租借回实验室的设备，按实验室设备（ D ）管理。

A.区别    B.特别     C．一般      D．同等

69. 中心根据承担的任务和检测工作的需要，提出标准物质购置申请，填写《标准物质购置申请单》经中心主任审核批准后，由（B）在专业标准物质供货单位进行采购。

A.计量业务部    B. 资产设备部     C．发展部      D．技术质量部

70. 一次采购批量较多时，资产设备部应与供货商签立（ A ），以保证在不符合要求时可以退货。

A. 采购合同    B.采购协议     C．订单      D．采购清单

71. 购买到货的标准物质，由（ D ）和使用部门逐一验收，并出具《标准物质开箱验收报告》。

A.销售商    B.采购员     C．检验员      D．保管员

72. 验收合格的标准物质应由中心管理人员在包装上粘贴（ A ）标识，办理入库登记后再分类造册。超过检定有效期或保质期的标准物质，应及时粘贴停用标识，防止误用。

A. 合格    B.资产     C．安全      D．停用

73. 入库后的标准物质应遵循标准物质说明书中的要求和保存规定进行贮存。对有危害的标准物质应实施安全隔离，并按《危险品管理程序》执行。对贮存环境条件要求较高的标准物质，应有（ A ）设施或手段，必要时应规定环境记录的要求。

A. 监控    B.通风     C．排水      D．制冷

74. 仪器设备配备的标准物质由（D）管理并溯源。

A.资产设备部    B.内审员     C．中心负责人      D．仪器设备管理人

75. 中心应有计划地将过期的标准物质交资产设备部送（B）进行定值，定值活动执行《测量溯源程序》。

A.销售商    B. 计量检定机构     C．公安局      D．环保局

76. 用于检定、校准的（ A ）应仅用于检定、校准，除非能证明作为标准或参考物质的性能不会失效，任何调整之前或之后均应检定/校准。

A. 标准物质    B.化学药品     C．消耗材料      D．器材

77.（B）指定专人按标准溶液的配置标准进行标定。当无配置标准时，中心应制定详细的标准溶液配置作业指导书。编制后的标准溶液配置作业指导书应安排操作验证，验证合格后实施。

A.资产设备部    B. 中心负责人     C．技术质量部      D．计量业务部

78. 配置标准溶液所用的玻璃量器一定要经过（ B ）合格且出具带有修正数值的校准证书。

A.外观检查    B. 计量校准    C．自校   D．功能检查

79. 标准溶液的存放期不得超过保质期。对超过保质期限的标准溶液应当进行（C）验证，不符合有效性的应当停止使用。

A.功能性    B.完整性    C．有效性   D．数量

80. 空调系统、防振动、防辐射、消声室、暗室、屏蔽室、电源隔离等环境设施应当符合规程、标准或技术规范的要求，由（ B ）统一组织监督管理。

A.办公室    B. 资产设备部    C．发展部   D．科技信息部

81. 本机构工作中产生的废气、废液、粉尘、噪声以及废弃物等处理等应满足国家相关法律法规的要求，由（ A ）统一组织监督管理。

A. 资产设备部    B. 办公室    C．食品中心   D．化工中心

82. 院（ B ）组织中心对可能出现问题制订相应的应急处理措施。

A. 资产设备部    B. 办公室    C．食品中心   D．化工中心

83. 中心制定环境保护方案及设施、设备等条件要求，经（ A ）批准后交资产设备部实施。

A. 中心主任    B. 办公室    C．技术质量部   D．科技信息部

84. 必要时对保护环境条件的技术要求和处理措施制订成（ D ）。

A. 法律    B.合同    C．领用单   D．文件

85.（C）按编制的保护环境标准对各中心进行设施、设备等条件的配置。对技术要求高的设施、设备和处理措施应编制作业指导书，制定详细的操作规程及记录格式。

A.技术质量部   B.办公室   C．资产设备部   D．发展部

86. 专业人员应在检测过程中或检测完成后，严格按规定对废气、废液、粉尘、固体废弃物等进行处理，避免环境污染。当发现不符合环境和健康要求时，技术人员应立即停止工作，并及时报（ C ），并按《纠正措施程序》处理，当环境条件得到控制并被批准后，方可重新进行活动。

A.技术质量部   B.办公室   C．资产设备部   D．发展部

87. 中心制定各检定、校准、检验、检测项目进行有效工作时所需的设施及环境条件，经中心负责人同意，交资产设备部评审，最高管理者批准，（C）组织实施。

A.技术质量部   B.办公室   C．资产设备部   D．发展部

88.（   C  ）按要求对各专业室的设施和环境条件进行配置。对技术要求高的监控设施，由使用部门编制作业指导书，制定详细的操作和使用方法及记录格式。

A.技术质量部   B.办公室   C．资产设备部   D．发展部

89. 机构内的仪器设备布置在遵循不能相互影响的同时还应考虑使用的方便性。如二者不能兼顾，则应规定在时间上采取有效的(A)。

A. 隔离   B.使用   C．共用   D．停用

90.有毒有害药品的购买由中心提出购置计划，填写《危险品、有毒有害物品购置申请表》交（C）批准。

A.总工程师   B.办公室   C．中心主任   D．主管院长

91. 有毒有害药品购回后，由保管员和采购人员共同验收合格，填写《危险品、有毒有害物品验收单》后，交保管员保存，作好入库登记。入库登记表见《危险品、有毒有害物品登记》，购置申请表及相关资料一并交（A）建档。

A. 保管员   B.办公室   C．中心主任   D．主管院长

92. 有毒有害药品要单独存放，严格保管，防止其他人员接触和未经批准随意拿走。剧毒药品要用保险柜专门存放，密码和钥匙分别由（B）保管。

A.三人   B. 两人   C．四人   D．多人

93. 药品的发放，由实验室按计划领取，剧毒药品的领取必须填写（A）。领取药品必须进行登记，登记表见《危险品、有毒有害物品登记》。

A. 《剧毒药品领用申请表》   B. 《危险品、有毒有害物品验收单》   C．《危险品、有毒有害物品购置申请表》   D．《危险品、有毒有害物品登记表》

94. 实验室领取有毒有害药品应根据需要领取，领取后的药品应（B）。

A.任意使用   B. 严格管理   C．尽快使用   D．慢慢使用

95. 各室的危险物品、设施应有警示标志，有防护措施。中心主任（A）应定期检查危险物品、设施的状态，消除隐患。必要时，制定操作规程，上墙明示。

A. 中心主任   B.库管员   C．检验员   D．办公室

96. 一般化学药品的采购按《服务和供应品采购》程序进行，一般化学药品的保管由（A）负责。

A. 保管员   B.中心主任   C．检验员   D．办公室

97.机构应制定（A），确保用于检定、校准、检验、检测仪器设备处于受控状态，并满足检测工作的要求。.

A. 《设备管理程序》   B.《文件受控程序》   C．《服务和供应品采购程序》   D．《设施和环境控制程序》

98.（ B ）投入使用前应经校准，对结果有重要影响的仪器设备投入使用前应经核查，以确认满足技术规范要求。

A.空调   B. 仪器设备   C．办公家具   D．打印机

99. 所有在用仪器设备及其软件应有（A）标识，仪器设备还应有校准状态标识。

A. 唯一性  B.方便识别   C．醒目   D．在用

100. 在工作过程中发生较大（A）等检测室应采取隔音、防振等措施，使其与其他室有效隔离，对在过程中产生油烟及有害气体的专业室，应安装通风换气系统，防止交叉污染。

A. 噪声及振动  B.光污染   C．气味   D．噪声

101. 所有对检定、校准、检验、检测结果的准确性或有效性有显著影响的设备，在投入服务前必须进行检定、校准或核查，并按（ B ）组织实施。

A．《设备管理程序》         B．《测量溯源程序》

C．《标准物质管理程序》     D．《危险品管理程序》

102. 若仪器设备出现故障或错误操作，出现结果可疑等情况时，应停止使用，并加贴停用标识，直至经维修并（  B  ）后方可使用。

A．不用检定合格    B．检定合格或再次校准

C．不用校准        D．不用功能检查

103. 中心根据承担的任务和检测工作的需要，提出标准物质购置申请，填写（    A    ）经中心主任审核批准后，由资产设备部在专业标准物质供货单位进行采购。

A．《标准物质购置申请单》  B．《剧毒药品领用申请表》  C.《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》  D．《设备/低值耐用器材启用申请表》

104. 有毒有害药品的购买由中心提出购置计划，填写（  A  ）交中心主任批准。

A．《危险品、有毒有害物品购置申请表》  B．《标准物质购置申请单》 C.《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》  D．《设备/低值耐用器材启用申请表》

105.  有毒有害物品试验后的废液需经处理后排放，执行作业指导书中（    A   ）。

A．《化学试验废料处理办法》    B．《仪器设备管理办法》

C．《低值品管理办法》          D．《采购管理办法》

106. 仪器设备经计量检定（含自校）合格，或经检查其功能正常，或经实验室间比对符合规定要求，处于正常使用状态，用（  A  ）标识表示合格。

A．绿色      B．红色   C．黄色   D．白色

107. 药品的发放，由实验室按计划领取，剧毒药品的领取必须填写（  A  ）。领取药品必须进行登记，登记表见《危险品、有毒有害物品登记》。

A.《剧毒药品领用申请表》  B.《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》  C. 《仪器设备开箱记录表》 D. 《设备/低值耐用器材启用申请表》

108. 各项计量标准及配套设备必须进行周期检定，用于检测的计量器具必须在有效期内，（  C  ）负责监督检查。超过周期或不合格的计量标准和配套设备，检定人员有权拒绝使用。

A．技术质量部            B．科技信息部

C．资产设备部            D．发展部

109. 由（  C  ）负责新建计量基（标）准的设备的采购、验收，负责组织计量基（标）准的周检计划制定和重大维修。

A．技术质量部            B．科技信息部

C．资产设备部            D．发展部

110. 有毒有害药品购回后，由保管员和采购人员共同验收合格，填写（   D  ）后，交保管员保存，作好入库登记。

A、《设备/低值耐用器材启用申请表》    B、《设备安装、调试验收及启用表》    C、《仪器设备开箱记录表》  D、《危险品、有毒有害物品验收单》

111. 资产设备部负责对本部采购的设备、标准物质、消耗材料、试剂等的供应商和提供设备及设施和环境条件的设计、制造、安装、调试、设备校准等的服务方进行考察和评价，收集供应商和服务方的相关资质，建立合格供应商及服务方的档案，编制（  D  ）。

A. 量具帐目      B.仪器设备分类台帐

C.固定资产台帐   D. 《合格服务和供应方名录》

112. 有毒有害药品的管理，有毒有害药品的购买由中心提出购置计划，填写（  D  ）交中心主任批准。

A、《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》    B、《设备/低值耐用器材启用申请表》    C、《仪器设备开箱记录表》  D、《危险品、有毒有害物品购置申请表》

113. 必要时，对一些关键的仪器设备、计量基（标准）或标准物质，在两次检定或校准周期之间应进行期间核查，并按（ C  ）实施执行，以保持其检定或校准状态的置信度。

A．《设备管理程序》    B．《量值溯源程序》

C．《期间核查程序》    D．《危险品管理程序》

114. 仪器设备的量值溯源率必须达到：( A )

A．100%             B．98%

C．95%              D．90%以上

115. 用于( B )的所有仪器设备，其量值溯源应符合国家计量检定系统的要求，所有测量值应溯源至国家计量基准或社会公用计量标准。机构制定《测量溯源程序》、《周期检定/校准计划》并组织实施。

A．工作检测             B．检定、校准、检验、检测

C．功能检查             D．一般工作计量测试

116. 所有对检定、校准、检验、检测结果的（ B ）有显著影响的设备，在投入服务前必须进行检定、校准或核查，并按《测量溯源程序》组织实施。

A．不确度            B．准确性或有效性

C．稳定性          D．测量范围

117. 按照（ B ）关系，机构应制定和实施周期检定计划和校准（比对）计划，确保出具的检定、校准、检验、检测数据能溯源到国家计量基准或社会公用计量标准，提供的测量结果以及相应的测量不确定度，应符合相关规范的要求。

A．计量检测      B. 量值溯源     C.期间核查   D.校准与检验

118. 按程序文件要求，由（ B ）组织制定仪器设备检定、校准计划，组织实施检定、校准工作，负责检定/校准标识。

A．技术质量部    B．资产设备部   C．发展部   D．科技信息部

119. 实现量值溯源的最主要的技术手段是（  A   ）。

A. 校准和检定 　　B. 鉴定 　　C. 功能检查 　　D. 监督

120. 所有对检定、校准、检验、检测结果的准确性或有效性有显著影响的设备，在投入服务前必须进行检定、校准或核查，并按（ C ）组织实施。

A、《纠正措施程序》  B、《设备管理程序》

C、《测量溯源程序》  D、《文件控制程序》

121. 对于非强制检定的测量仪器，应以（  A  ）为主要手段，以达到统一量值的目的。

A. 校准 　　B. 周期检定　　C. 非周期检定 　　D. 定点检定

122. 保证检定、校准、检验、检测工作所用仪器设备（包括计量标准、标准物质及辅助测量设备等，下同）量值的（  A ）和有效性。

A．准确性            B．精确度

C．不确定性          D．溯源性

123. 用于检定、校准、检验、检测的所有仪器设备，其（  A ）应符合国家计量检定系统的要求，所有测量值应溯源至国家计量基准或社会公用计量标准。

A．量值溯源    B．设备管理    C．测量程序  D．功能性检查

124. 所有对检定、校准、检验、检测结果的（  A   ）有显著影响的设备，在投入服务前必须进行检定、校准或核查，并按《测量溯源程序》组织实施。

A．准确性或有效性    B．不确度   C．稳定性   D．测量范围

125. 按照量值溯源关系，机构应制定和实施（   A   ）和校准（比对）计划，确保出具的检定、校准、检验、检测数据能溯源到国家计量基准或社会公用计量标准，提供的测量结果以及相应的测量不确定度，应符合相关规范的要求。

A．周期检定计划  B．采购计划  C．科研计划  D．功能检查计划

126. 如不可能或不适宜溯源到国家基准或社会公用计量标准的，可采用其它（      ）方法，以确保测量结果的可靠性。在条件允许的情况下，可适当的参加实验室间的比对。

A、合法化     B、非合法化   C、不符合规范化   D、其他

127. 所有在用检定、校准、检验、检测仪器设备应用（  A ）表明其受控及校准状态，标识上注明仪器设备资产名称、校准日期、有效期、校准单位。

A、三色标识    B、固定资产标签 C、条形码标签  D、其他

128. 期间核查可选用的方法：

1、采用高等级的计量标准、测量设备或有证标准物质，进行核查；

2、（        ）

129、选用稳定性好、灵敏度高的样品在不同时期、不同地点进行多次重复测量，并采用统计技术对每次测量结果进行评估；

4、通过对样品不同特性检验结果的相关性进行验算。

A、采用同等级的计量标准、测量设备进行比对；

B．不经常携带到现场检测的仪器设备；

C．仪器设备在运行过程中，不会发生可疑现象的；

D．使用不频繁或稳定性较好的测量仪器。

130. 需定期进行期间核查的对象:

1、新购的仪器设备和首次使用的标准物质；

2、（   A   ）

3、使用频繁或稳定性较差其校准状态易变的测量仪器和标准物质；

4、仪器设备在运行过程中，有可疑现象发生等。

A．经常携带到现场检测的仪器设备；

B．不经常携带到现场检测的仪器设备；

C．仪器设备在运行过程中，不会发生可疑现象的；

D．使用不频繁或稳定性较好的测量仪器。

131. 停用、超过校准周期、新购置、改装、修理后、借用的仪器设备、量具、标准物质，均应按照测量溯源程序的要求履行量值的溯源，以充分保证（  A   ）的准确和有效。

A．检测结果    B．数值   C．功能检查结果  D、期间核查结果

132. 校准周期在机构溯源计划中确定, 中心负责实施自校，填写自校记录，必要时按照（     D     ）给出校准结果的不确定度，经中心主任批准，发放校准证书。

A. 《测量溯源程序》       B. 《设备管理程序》

C. 《纠正措施程序》       D. 《测量不确定度评定控制程序》133. 自校准：对出具数据的测量设备，属于互传、自校准，按现行规程、规范的执行,没有的,各主任应负责按照JJF1002的要求组织编写（   B   ）规程或校准方法，并经技术负责人批准。

A．仪器设备操作书         B．自校

C．功能检查               D．检定

134. 资产设备部根据测量设备的检定、校准需要，组织制定实验室年度量值溯源计划、自校计划、（   A   ）计划，并向中心下达计划通知。

A．期间核查    B．功能检查     C．设备采购     D．科研

135. 必要时，对一些关键的仪器设备、计量基（标准）或标准物质，在两次检定或校准周期之间应进行期间核查，并按（ C  ）实施执行，以保持其检定或校准状态的置信度。

A．《设备管理程序》    B．《量值溯源程序》

C．《期间核查程序》    D．《危险品管理程序》

136. 期间核查的实施由（  C  ）负责根据期间核查方案中确定的核查周期，下达期间核查计划。

A．技术质量部            B．科技信息部

C．资产设备部            D．发展部

137. 标准物质和实物标准应由各中心主任提出要求，制定购买计划，购买时应选择（      ）或附有由法定计量机构出具的溯源证明。

A.有证标准物质      B. 无证标准物质

C. 过期标准物质     D. 其他

138、中心应对检定/校准后测量设备的（   A  ）进行确认，以保证检定/校准后的测量设备能够满足使用要求。

A、量值溯源结果    B、设备性能    C、功能检查  D、期间核查

139、不能溯源的量值，各中心可采用（  A   ）、验证等方法溯源，必要时形成作业文件。中心主任应对此类作业指导书给予编写指导和组织评审与批准，并将有关记录归档与设备档案中。

A、比对    B、功能检查    C、检定  D、校准

140、由（  C  ）负责新建计量基（标）准的设备的采购、验收，负责组织计量基（标）准的周检计划制定和重大维修。

A．技术质量部            B．科技信息部

C．资产设备部            D．发展部

141. 各项计量标准及配套设备必须进行周期检定，用于检测的计量器具必须在有效期内，（  C  ）负责监督检查。超过周期或不合格的计量标准和配套设备，检定人员有权拒绝使用。

A．技术质量部            B．科技信息部

C．资产设备部            D．发展部

142. 由（  C  ）负责组织制定、审核期间核查计划，下达计划通知书, 监督期间核查工作，保存期间核查记录。

A．技术质量部            B．科技信息部

C．资产设备部            D．发展部

143. 中心应对检定/校准后测量设备的量值溯源结果进行确认，以保证检定/校准后的测量设备能够满足使用要求。确认是溯源活动的（  B   ）阶段工作，该项工作是包括对检定/校准证书所载明的有用信息、检定/校准准确性和有效性的确认。

A. 第一       B. 第二      C.第三       D.第四

144.如不可能或不适宜溯源到国家基准或社会公用计量标准的，可采用其它合法化方法，以确保（  A  ）的可靠性。在条件允许的情况下，可适当的参加实验室间的比对。

A. 测量结果  B.功能检查  C. 期间核查  D. 检测报告

145. 量值溯源管理规定（  A  ）使用计量标准器及配套设备。每年年底由各中心配合资产设备部制定次年的量值传递计划。量值传递计划由资产设备部汇总，部长审核，报分管机构负责人批准后执行。

A. 不准超期      B.可以超期     C.无所谓   D.其他

146. 量值溯源管理制度规定，所有在用的计量标准器及配套设备，必须按（  A   ）规定的周期进行检定或校准（比对）。

A. 检定规程   B.操作规程 C.设备管理程序 D. 危险品管理程序

147. 量值溯源管理制度规定，计量标准及配套设备在有效期内发生故障时，可临时安排修理，修理后必须经（  A  ）后，方可投入使用。

A. 检定合格   B.不合格   C.无所谓    D.其他

148. 量值溯源管理制度明确了，经检定或校准（比对）合格的计量标准及配套设备必须按JJF1069《法定计量检定机构考核规范》的要求挂（   A   ）标志牌。

A. “合格”、“准用”或“停用”     B.固定资产标签

C.资产条码标签                    D.其他

149. 量值溯源管理制度要求，新购计量标准器及配套设备应及时补充到（ B  ）计划中去，并按规定执行周期检定或校准（比对）。

A.仪器采购    B. 量值传递      C.危险品采购     D.其他

150.所有对检定、校准、检验、检测结果的准确性或有效性有显著影响的设备，在投入服务前必须进行检定、校准或核查，并按（ B ）组织实施。

A．《设备管理程序》         B．《测量溯源程序》

C．《标准物质管理程序》     D．《危险品管理程序》

151.按照（   A   ）关系，机构应制定和实施周期检定计划和校准（比对）计划，确保出具的检定、校准、检验、检测数据能溯源到国家计量基准或社会公用计量标准。

A．量值溯源          B．设备管理

C．标准物质管理      D．危险品管理

152.计量标准应制定（   A   ）框图，所有测量设备必须溯源到国家基准或标准，由国家法定计量检定机构并经考核合格的计量标准进行量传。

A．计量标准量值传递    B．设备布局

C．实验室平面          D．其他

153. 所用的标准物质必须是其量值溯源到国际单位制单位或是国家（国际）有证标准物质。自制的标准物质应确保其量值溯源，并保证其（    B    ）。

A．不确度            B．准确性或有效性

C．稳定性          D．测量范围

154. 未溯源到国家计量基（标）准的计量标准和标准物质，必须（ A  ）使用。

A．禁止             B．可以

C．准许             D．对外开展检定

155. 必要时，对一些关键的仪器设备、计量基（标准）或标准物质，在两次检定或校准周期之间应进行（   B   ），并按《期间核查程序》实施执行，以保持其检定或校准状态的置信度。

A．检定            B．期间核查

C．自校          D．功能检查

156. 用于检定、校准、检验、检测的所有仪器设备，其（  B    ）应符合国家计量检定系统的要求，所有测量值应溯源至国家计量基准或社会公用计量标准。

A．计量检测      B. 量值溯源     C.期间核查   D.校准与检验

157. 所有对检定、校准、检验、检测结果的准确性或有效性有显著影响的设备，在投入服务前必须进行（   B   ），并按《测量溯源程序》组织实施。

A．功能检查    B．检定、校准或核查   C．比对   D．其他

158. 若仪器设备出现故障或错误操作，出现结果可疑等情况时，应停止使用，并加贴停用标识，直至经维修并（  B  ）后方可使用。

A．不用检定合格    B．检定合格或再次校准

C．不用校准        D．不用功能检查

159. 用期间核查维持仪器设备校准状态的可信度，期间核查执行（   B  ）。

A、《纠正措施程序》  B、《期间核查程序》

C、《测量溯源程序》  D、《文件控制程序》

160. 中心根据承担的任务和检测工作的需要，提出标准物质购置申请，填写（    A    ）经中心主任审核批准后，由资产设备部在专业标准物质供货单位进行采购。

A．《标准物质购置申请单》  B．《剧毒药品领用申请表》  C.《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》  D．《设备/低值耐用器材启用申请表》

161. 有毒有害药品的购买由中心提出购置计划，填写（  A  ）交中心主任批准。

A．《危险品、有毒有害物品购置申请表》  B．《标准物质购置申请单》 C.《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》  D．《设备/低值耐用器材启用申请表》

162. 资产设备部负责根据期间核查方案中确定的核查周期，下达（  B  ）计划。

A．检定    B．期间核查     C．校准     D．功能检查

163. 有毒有害物品试验后的废液需经处理后排放，执行作业指导书中（    A   ）。

A．《化学试验废料处理办法》    B．《仪器设备管理办法》

C．《低值品管理办法》          D．《采购管理办法》

164. 仪器设备经计量检定（含自校）合格，或经检查其功能正常，或经实验室间比对符合规定要求，处于正常使用状态，用（  A  ）标识表示合格。

A．绿色      B．红色   C．黄色   D．白色

165．检验机构应根据需要对分包方进行质量监督和审核，如遇分包方资质、（A）、管理体系等发生重大变化，应对其重新评审。

A．设备环境状况            B．校准检测记录不规范

C．检验记录不规范          D．检验报告不规范

166．机构应保存所有合格校准、检验、检测分包方的名录、收集的相关资质、评审记录以及由分包方完成的（A）。

A．校准、检验、检测记录           B．校准检测记录

C．检验记录           D．检测记录

167.机构应保存所有合格校准、检验、检测分包方的名录、收集的相关资质、评审记录以及由分包方完成的（A．）、检验、检测记录。

A．校准           B． 参与者的记录

C．检验原始记录           D．设备使用记录

168． 为有效控制外部服务和供应品采购质量，检验机构对服务和供应品的（ B  ）

A． 供应品的价格进行控制               B．采购进行质量控制

C．供应品的质量报告进行控制            D． 提供供应品的供应商进行控制

169．检验机构制定服务和供应品的采购程序，以保证（A）结果的质量。

A． 检定、校准、检验、检测结果的质量   B．检定结果的质量

170．检验机构制定服务和供应品的采购程序，以保证（A）、校准、检验、检测结果的质量。

A． 检定                B．服务

C．供应品               D．标准

171．检验机构制定服务和供应品的(  A  )，以保证检定、校准、检验、检测结果的质量。

A．采购程序               B．、校准程序

C．检定程序               D．检验程序

172．对工作质量有影响的服务包括：仪器设备的供方进行的（   C  ）

A．运输                                   B．故障维修

- 运输、安装、故障维修、售后服务         D．安装

173．对工作质量有影响的服务包括；供方对机构设施和环境条件的（D）

A．设计、制造服务            B．安装、调试服务

C．制造、安装服务            D．设计、制造、安装、调试服务；

174．对工作质量有影响的服务包括：仪器设备的（A）

A．检定、校准机构            B．校准机构

C．检定机构                  D． 监督机构

175．对工作质量有影响的服务包括：仪器设备的（A）、校准机构

A．检定                      B． 检验机构

C．计量机构                  D． 监督机构

176．其它与工作质量有关的服务有(例如（  A   ）的印制等)。

A．证书/报告、原始记录           B．检测人员签名

C．辅助设备使用                   D． 监督记录

177．其它与工作质量有关的服务有(例如  （A）、原始记录的印制等)。

A．证书/报告         B．检测人员签名

C．辅助设备使用                   D． 监督记录

178．对工作质量有影响的供应品包括：（  C   ）

A．仪器设备、标准物质、辅助设备          B．消耗材料、试剂、零配件等

C． 仪器设备、标准物质、辅助设备，消耗材料、试剂、零配件等                  D．辅助设备，消耗材料

179． 对工作质量有影响的供应品包括：（A）、标准物质、辅助设备，消耗材料、试剂、零配件等

A．仪器设备        B．标准

C．细则            D．方法

180． 对工作质量有影响的供应品包括：仪器设备（A）、、辅助设备，消耗材料、试剂、零配件等

A．标准物质        B．标准

C．细则            D．方法

181． 对工作质量有影响的供应品包括：仪器设备、、辅助设备，（A）、试剂、零配件等

A．消耗材料        B．标准

C．细则            D．方法

182． 对工作质量有影响的供应品包括：仪器设备、、辅助设备，消耗材料（A）、、零配件等

A．试剂       B．标准

C．细则            D．方法

183． 对工作质量有影响的供应品包括：仪器设备、、辅助设备，消耗材料、试剂（A）等

A．零配件          B．标准

C．细则            D．方法

184．选择外部服务和供应商、供应品的原则包括：（A）

A．1）. 满足国家相关法律法规的要求；

2）. 通过认可认证、管理体系认证或产品认证的组织提供的产品；

3）. 经长期使用证明其质量稳定的产品单位；

4）. 满足检定、校准、检验、检测有关技术要求，货源稳定、供货及时、价格合理，提供良好服务的单位。

B．1）. 满足国家相关法律法规的要求；

2）. 通过认可认证、管理体系认证或产品认证的组织提供的产品；

3）. 经长期使用证明其质量稳定的产品单位；

C．1）. 经长期使用证明其质量稳定的产品单位；

2）. 满足检定、校准、检验、检测有关技术要求，货源稳定、供货及时、价格合理，提供良好服务的单位。

D．满足检定、校准、检验、检测有关技术要求，货源稳定、供货及时、价格合理，提供良好服务的单位。

185．选择外部服务和供应商、供应品的原则包括：

1）. （A）

2）. 通过认可认证、管理体系认证或产品认证的组织提供的产品；

3）. 经长期使用证明其质量稳定的产品单位；

4）. 满足检定、校准、检验、检测有关技术要求，货源稳定、供货及时、价格合理，提供良好服务的单位。

A满足国家相关法律法规的要求； B  可以用；    C 经过检定   D经过校准

186.选择外部服务和供应商、供应品的原则包括：

1）. 满足国家相关法律法规的要求

2）. （A）

3）. 经长期使用证明其质量稳定的产品单位；

4）. 满足检定、校准、检验、检测有关技术要求，货源稳定、供货及时、价格合理，提供良好服务的单位。

A；通过认可认证、管理体系认证或产品认证的组织提供的产品； B  可以用的产品；    C 经过检定       D经过校准

187．选择外部服务和供应商、供应品的原则包括：

1）. 满足国家相关法律法规的要求

2）. 通过认可认证、管理体系认证或产品认证的组织提供的产品

3）. （A）

4）. 满足检定、校准、检验、检测有关技术要求，货源稳定、供货及时、价格合理，提供良好服务的单位。

A；经长期使用证明其质量稳定的产品单位；； B  可以用的产品；    C供货及时的产品       D经过校准

188．选择外部服务和供应商、供应品的原则包括：

1）. 满足国家相关法律法规的要求

2）. 通过认可认证、管理体系认证或产品认证的组织提供的产品

3）. 经长期使用证明其质量稳定的产品单位

4）. （A）

A；满足检定、校准、检验、检测有关技术要求，货源稳定、供货及时、价格合理，提供良好服务的单位。

B  满足检定、校准、检验、检测有关技术要求；    C供货及时的产品       D供货及时、价格合理的产品

189．对服务和供应品应按（D）等进行有效控制。

A．《服务和供应品采购程序》    B．《标准物质管理程序》

C．《设备管理程序》

D．《服务和供应品采购程序》、《设备管理程序》、《标准物质管理程序》

190．对服务和供应品应按（A）、《设备管理程序》、《标准物质管理程序》等进行有效控制。

A．《服务和供应品采购程序》    B．标准     C． 细则

D． 协议

191．对服务和供应品应按《服务和供应品采购程序》（A）、、《标准物质管理程序》等进行有效控制。

A．《设备管理程序》    B．标准     C． 细则

D． 协议

192．对服务和供应品应按《服务和供应品采购程序》《设备管理程序》（A）、、等进行有效控制。

A．《标准物质管理程序》   B．标准     C． 细则

D． 协议

193．对服务和供应品应按《服务和供应品采购程序》、《设备管理程序》、《标准物质管理程序》，进行选择、(  A   )、存储、使用等有效控制

A．购置、验收                   B. 购置

C. 验收                         D. 评定

194．对服务和供应品应按、《设备管理程序》、《标准物质管理程序》，进行选择、（A）、验收 、存储、使用等有效控制。

A．购置、                B. 申请

C. 批准                  D. 评定

195．对服务和供应品应按、《设备管理程序》、《标准物质管理程序》，进行选择、购置（A）、、存储、使用等有效控制。

A．、验收                B. 申请

C. 批准                 D. 评定

196．对外部服务和供应商应进行评价，并保存（A．）。

A．评价的记录及合格供应商名录       B. 评价的记录

C. 合格供应商名录                   D. 校准检测记录

197．对外部服务和供应商应进行评价，并保存（A．）及合格供应商名录  。

A．评价的记录                       B. 检定的记录

C.  检验的记录                      D. 校准检测记录

198．对外部服务和供应商应进行评价，并保存评价的记录及（A．）。

A．合格供应商名录      B. 检定的记录

C.  检验的记录         D. 校准检测记录

199．为确保采购的（A）在经过检查或证实符合有关标准规范或要求之后方可投入使用，并保存所采取的符合性检查活动的记录。

A．支持服务和供应品       B. 支持服务

C. 供应品                 D. 样品

200．加强对预防措施的控制管理，消除管理体系或（A）、检验、检测工作中潜在的不符合要求因素。

A．检定、校准       B. 检定

C. 校准             D. 样品

201．加强对预防措施的控制管理，消除管理体系或（A）、校准、检验、检测工作中潜在的不符合要求因素。

A．检定             B. 设备

C. 供应             D. 验收

202．加强对预防措施的控制管理，消除管理体系或检定、（A）、检验、检测工作中潜在的不符合要求因素。

A．校准             B. 设备

C. 供应             D. 验收

203．加强对预防措施的控制管理，消除管理体系或检定、校准  、（A）、检测工作中潜在的不符合要求因素。

A．检验、         B. 设备

C. 供应             D. 验收

204．加强对预防措施的控制管理，消除管理体系或检定、校准  、检验、（ A  ）工作中潜在的不符合要求因素。

A．检测             B. 设备

C. 供应             D. 验收

205．新项目评审程序适用于机构新增（A）检定、校准、检验、检测项目立项、筹建及验收。

A．检定、校准       B. 检定

C. 校准             D. 样品

206．新项目评审程序适用于机构新增检定  、（A）、检验、检测项目立项、筹建及验收。

A．校准、            B. 保管

C. 抽样             D. 样品

207．新项目评审程序适用于机构新增检定   、校准、（A）、检测项目立项、筹建及验收。

A．检验             B. 保管

C. 抽样             D. 样品

208．新项目评审程序适用于机构新增检定、校准、检验、（A）项目立项、筹建及验收。

A．检测           B. 保管

C. 抽样           D. 样品

209．中心负责提出新项目申请，负责收集、编制并提供新项目立项、筹建、验收等有关技术文件和验收资料，负责提出人员培训要求，参与仪器（B.）的订购、验收。

A．外部服务       B. 设备     C. 检定     D.计量

210．中心负责提出新项目申请，负责收集、编制并提供新项目立项、筹建、验收等有关技术文件和验收资料，负责提出人员培训要求，参与仪器设备的（B.）、验收。

A．校准       B. 订购    C. 检定     D.计量

211．中心负责提出新项目申请，负责收集、编制并提供新项目立项、筹建、验收等有关技术文件和验收资料，负责提出人员培训要求，参与仪器的订购、（B.）。

A．校准      B. 验收  C. 检定     D.计量

212．资产设备部受理二类项目的申请，组织准备二类项目的评审及验收资料,负责组织一类、二类新项目所需仪器设备、设施的（A）,所需环境条件的改造，组织二类项目的验收。

A．采购       B.供应方评价     C. 记录      D. 计量、

213．资产设备部受理二类项目的申请，组织准备二类项目的评审及验收资料,负责组织一类、二类新项目所需仪器设备、设施的采购,所需环境条件的（B），组织二类项目的验收。

A．校准       B. 改造     C.实施      D. 计量、

214．资产设备部受理二类项目的申请，组织准备二类项目的评审及验收资料,负责组织一类、二类新项目所需仪器设备、设施的（B）,所需环境条件的改造，组织二类项目的验收。

A．校准       B. 采购    C.实施      D. 计量、

215．资产设备部受理二类项目的申请，组织准备二类项目的评审及验收资料,负责组织一类、二类新项目所需仪器设备、设施的采购,所需环境条件的改造，组织二类项目的（C）。

A．校准       B. 实施       C. 验收      D. 计量、

216．新项目的分类： 一类项目：涉及新的、（A）、校准、检验、检测领域的项目。

A．检定       B. 标准    C. 细则      D. 评定

217．新项目的分类二类项目：在现有（A）、环境和项目上扩展检定、校准、检验、检测能力的项目。

A．设备     B. 标准    C. 细则      D. 评定、

218．新项目的分类二类项目：在现有设备、环境和项目上扩展（A）、校准、检验、检测能力的项目。

A．检定    B. 标准    C. 细则      D. 评定、

219．新项目的分类二类项目：在现有设备  、环境和项目上扩展检定、（A）、检验、检测能力的项目。

A．校准   B. 标准    C. 细则      D. 评定、

220．新项目的分类二类项目：在现有设备、环境和项目上扩展检定、（A）、检验、检测能力的项目。

A．校准     B. 标准    C. 细则      D. 评定、

221．新项目的分类二类项目：在现有设备、环境和项目上扩展检定、校准、（A）、检测能力的项目。

A．检验     B. 标准    C. 细则      D. 评定、

222．新项目的分类二类项目：在现有设备、环境和项目上扩展检定、校准、检验、（A）的项目。

A．检测能力     B. 标准    C. 细则      D. 评定、

223．一类项目的开展：中心根据（A）、校准、检验、检测业务发展的需要，提出拟新开展的项目。

A．检定     B. 标准    C. 细则      D. 开发产品

224．一类项目项目验收技术资料：《新项目验收资料目录》、《新项目验收表》、《检定、校准、检验、检测能力范围表》、（A）；

A．《仪器设备配备表》     B. 标准    C. 细则      D. 开发的产品

225．一类项目项目验收技术资料：（A）、《新项目验收表》、《检定、校准、检验、检测能力范围表》、《仪器设备配备表》；

A．《新项目验收资料目录》     B. 标准    C. 细则      D. 开发的产品

226．一类项目项目验收技术资料：《新项目验收资料目录》、（A）、《检定、校准、检验、检测能力范围表》、《仪器设备配备表》；

A．《新项目验收表》     B. 标准    C. 细则      D. 开发的产品

227．一类项目项目验收技术资料：《新项目验收资料目录》、《新项目验收表》、（A）、《仪器设备配备表》；

A．《检定、校准、检验、检测能力范围表》     B. 标准    C. 细则      D. 开发的产品

228．作业指导书(操作规程、自校规程、期间核查方案、（A）、原始记录格式、仪器设备维护保养计划等)；

A．不确定度评定     B. 标准    C. 细则      D. 开发的产品

229．作业指导书(（A）、自校规程、期间核查方案、不确定度评定、原始记录格式、仪器设备维护保养计划等)；

A．操作规程    B. 标准    C. 细则      D. 开发的产品

230．作业指导书(操作规程、（A）、期间核查方案、不确定度评定、原始记录格式、仪器设备维护保养计划等)；

A．自校规程、     B. 标准    C. 细则      D. 开发的产品

231．作业指导书(操作规程、自校规程、期间核查方案、不确定度评定、原始记录格式、（A）等)；

A．仪器设备维护保养计划    B. 标准    C. 细则      D. 开发的产品

232．（A） (操作规程、自校规程、期间核查方案、不确定度评定、原始记录格式、仪器设备维护保养计划等)；

A．作业指导书    B. 标准    C. 细则      D. 开发的产品

233．二类项目的开展：中心根据检定、校准、检验、检测业务发展的需要，向（A）提出项目申请，确定项目负责人及项目组成员，填写《二类项目立项申请书》。

A．资产设备部     B. 党办    C. 基建办      D. 三大办

234．（A）对《二类项目立项申请书》及相关技术资料进行评审，报院长审批。

A．资产设备部     B. 党办    C. 办公室      D. 三大办

235．二类项目中涉及重大仪器设备投入的,由（B）将相关资料汇总后交技术委员会评审，并形成《新项目技术评审记录》。

A．党办    B. 资产设备部    C. 食堂      D. 三大办

236． 资产设备部根据二类项目评审结论，汇总材料报院长批准，（A）负责根据批准的项目组织中心实施。

A．资产设备部     B. 技术培训中心    C. 办公室      D. 三大办

237．二类项目验收由资产设备部牵头组织技术质量部及相关专业人员对项目进行验收，并形成《新项目验收表》，（A）对相关技术资料存档。

A．资产设备部     B. 技术培训中心    C. 业务部    D. 三大办

238．资产设备部负责根据批准的项目按《设备管理程序》和《设施和环境条件控制程序》的要求组织进行（A）、建档及环境设施的建立或改造。

A．设备的采购     B. 评审    C. 检定    D. 计量

239．当出现下列几种情况时，应及时对分包方重新评审：

A．当分包方的资质发生重大变化；

B．（A）、人员、环境条件、管理体系发生重大变更；

C．当怀疑分包方出具了可疑数据；

D．客户对分包方多次抱怨时；

e．合同到期。

A．设备状况   B. 标准    C. 检定    D. 计量

240． 分包合同至少应包含如下内容：

A．分包的项目；

B．校准、检测方法；

C．（A）、环境条件的保证；

D．持续改进质量管理体系、提高技术能力的承诺；

e．提供校准、检测报告；

f．分包检测费用；

g．双方的责任和义务；

h．附：实验室资质认定或实验室认可资质或法定计量机构考核及相关证明文件；

A．仪器设备的配置   B. 标准    C. 检定    D. 计量

241 （A）：负责组织采购并对本部所购用于检验的供应品的供应商和服务的服务方进行考察、评价。

A资产设备部      B 办公室  C 基建办   D 技术质量部

242． 资产设备部负责对本部采购的（A）等的供应商和提供设备及设施和环境条件的设计、制造、安装、调试、设备校准等的服务方进行考察和评价，收集供应商和服务方的相关资质，建立合格供应商及服务方的档案，编制《合格服务和供应方名录》。

A．设备、标准物质、消耗材料、试剂     B设备

C标准物质                             D消耗材料

243． 资产设备部负责对本部采购的设备、标准物质、消耗材料、试剂等的供应商和提供设备及设施和环境条件的设计、制造、安装、调试、设备校准等的服务方进行考察和评价，收集供应商和服务方的相关资质，建立合格供应商及服务方的档案，编制（ A ）

A．《合格服务和供应方名录》             B. 检验计划

C．计量程序                            D消耗材料计划

244． 资产设备部负责对本部采购的设备、标准物质、消耗材料、试剂等的供应商和提供设备及设施和环境条件的设计、制造、安装、调试、设备校准等的服务方进行考察和评价，收集供应商和服务方的相关资质，建立合格供应商及服务方的档案，编制（ A ）

A．《合格服务和供应方名录》             B. 检验计划

C．计量程序                            D消耗材料计划

245． 资产设备部负责对本部采购的设备、标准物质、消耗材料、试剂等的供应商和提供设备及设施和环境条件的设计、制造、安装、调试、设备校准等的服务方进行考察和评价，收集（A）的相关资质，建立合格供应商及服务方的档案，编制《合格服务和供应方名录》

A．供应商和服务方                      B. 检验计划

C．计量程序                            D消耗材料计划

246． 对拟采购的供应商及外部服务方的评价及选择包括：对方的（A）、性能参数等技术指标是否满足检测需要、性价比情况等。、

A．资格证明、质量保证能力、质量和服务承诺     B资格证明

C质量保证能力、                               D质量和服务承诺

247． 对拟采购的供应商及外部服务方的评价及选择包括：对方的（A）、质量保证能力、质量和服务承诺性能参数等技术指标是否满足检测需要、性价比情况等。、

A．资格证明、                                  B、检验报告

C．检定证书                                    D、校准证书

248． 对拟采购的供应商及外部服务方的评价及选择包括：对方的资格证明、（A）、质量和服务承诺性能参数等技术指标是否满足检测需要、性价比情况等。、

A．质量保证能力                                  B、检验报告

C．检定证书                                    D、校准证书

249． 对拟采购的供应商及外部服务方的评价及选择包括：对方的资格证明、质量保证能力   （A）、性能参数等技术指标是否满足检测需要、性价比情况等。、

A．质量和服务承诺                               B、检验报告

C．检定证书                                    D、校准证书

250． 采购：采购均应在评审后的（A）中选取。

A．合格供应方                                   B有资格证明

C有质量保证能力                                 D有质量和服务承诺

251．资产设备部负责组织中心对供应商、外部服务方的评价，实施（A）等供应品的采购，设备的校准、搬运、安装、故障维修等服务方的选定。

A仪器设备、标准物质、消耗材料、试剂                 B标准物质

C 仪器设备                                           D试剂

252．资产设备部负责设备、机构设施和环境条件的（A）等，并与供应商和服务方签定合同。

A设计、制造、安装、调试                    B设计、制造

C制造、安装                                 D安装、调试

253．资产设备部负责设备、机构设施和环境条件的设计、制造、安装、调试等，并与（A）签定合同。

A  、供应商和服务方                          B、中心

C、   业务部                                 D、三大办

254．服务的验收：资产设备部负责对本部所购服务组织有关人员验收；验收根据（A）规定的质量技术要求、国家行业相关产品、服务的技术标准逐项验收；

A采购合同规定                   B标准

C细则                           D协议

255. 所有在用检定、校准、检验、检测仪器设备应用（  A   ）表明其受控及校准状态，标识上注明仪器设备资产名称、校准日期、有效期、校准单位。

A．“三色标识”           B．资产标识

C．条码标签              D．其他

256. 仪器设备有部分缺陷，但经检查其检测工作所需的某项功能或所用量程合格，准予使用或不影响结果的降级使用，用（  C ）标识表示准用。

A．绿色      B．红色   C．黄色   D．白色

257. 仪器设备已损坏须报废，或经检定不合格须报修，或已超过检定周期，或因客观因素长时间不使用，用（   B  ）标识表示停用。

A．绿色      B．红色   C．黄色   D．白色

258. 对无法建立档案的量具、器具，中心应负责建立（   A  ）， 应包括：量具的名称、编号、生产厂家、规格型号、详细的技术指标、误差大小、使用者、计量的日期和结果以及下次计量的日期。

A. 量具帐目      B.仪器设备分类台帐

C.固定资产台帐   D. 合格服务和供应方名录

259. 按程序文件要求，由（ B ）组织制定仪器设备检定、校准计划，组织实施检定、校准工作，负责检定/校准标识。

A．技术质量部    B．资产设备部   C．发展部   D．科技信息部

260. 仪器设备的购置：申请人对拟购仪器设备及供货商进行初步选型、筛查后，填写（ C ），中心主任（部室负责人）审核后，报资产设备部采购。

A．《设备功能检查表》    B．《仪器设备开箱记录表》     C．《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》 D．《设备/低值耐用器材启用申请表》

261. 所有对检定、校准、检验、检测结果的准确性或有效性有显著影响的设备，在投入服务前必须进行检定、校准或核查，并按（ C ）组织实施。

A、《纠正措施程序》  B、《设备管理程序》

C、《测量溯源程序》  D、《文件控制程序》

262. 对于新项目所需仪器设备，须经（ B ）评定后，资产设备部才能受理。

A．《设备管理程序》      B．《新项目评审程序》

C．《测量溯源程序》      D．《纠正措施程序》

263.（ C ）负责与供货商签订商务合同，仪器设备使用部门签订技术合同。共同确定技术指标、运输、安装、调试要求、验收标准及验收方法、人员培训、付款方式、违约责任等内容。

A．技术质量部            B．科技信息部

C．资产设备部            D．发展部

264. 仪器设备到货后，由资产设备部组织申购仪器设备中心（部室）进行验收。检定、校准、检验、检测仪器设备由资产设备部组织相关人员（必要时通知供货商）一起开箱，按购买合同和装箱清单对仪器设备进行验收，并填写（ B ），验收人员签字对验收负责。

A．《设备功能检查表》    B．《仪器设备开箱记录表》     C．《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》 D．《设备/低值耐用器材启用申请表》

265. 中心人员监督供货商按照合同规定进行安装、调试，确定符合合同所规定的技术要求后，填写(  C  )，并交资产设备部后办理领用手续。

A．《设备功能检查表》    B．《仪器设备开箱记录表》         C．《设备安装、调试验收表》 D．《设备/低值耐用器材启用申请表》

266. 在仪器设备的使用中，使用人员应详细了解使用说明书内容，熟练掌握仪器设备的性能和操作程序，必要时应经培训，方可开机操作。检定、校准、检验、检测仪器设备须按规定要求填写(  D  )。

A．《设备功能检查表》    B．《仪器设备开箱记录表》         C．《设备安装、调试验收表》   D．《仪器设备使用记录》

267. 在仪器设备的使用中，对使用说明书不清楚，容易引起误操作或对测量结果可能产生影响的操作过程或危险设备，则由设备管理人起草详细的（  A ），经中心负责人审核后报院技术负责人批准。

A、《仪器设备操作规程》     B、《自校规程》

C、《设备管理程序》         D、《量值溯源程序》

268. 所有在用检定、校准、检验、检测仪器设备应用（  A ）表明其受控及校准状态，标识上注明仪器设备资产名称、校准日期、有效期、校准单位。

A、三色标识    B、固定资产标签 C、条形码标签  D、其他

269. 根据工作的需要，各中心（部室）之间仪器设备可进行调配。调出、调入双方需办理相关调拨手续，填写（  B  ），经双方单位主管领导签字并报资产设备部批准。

A．《设备功能检查表》         B．《仪器设备调拨单》

C．《设备安装、调试验收表》   D．《仪器设备使用记录》

270. 仪器设备发现故障并采取紧急措施后，填写（  A ）申请报修。中心仪器设备所需维修费在5000元以下者，经中心主任批准后自行维修；所需维修费在5000元（含5000元）以上者，须报资产设备部审核后进行维修；若需使用维修基金者，须经资产设备部报主管院长或院长审批后进行维修。

A．《设备维修申请表》         B．《仪器设备调拨单》

C．《设备安装、调试验收表》   D．《仪器设备使用记录》

271. 各部室、中心的信息类设备出现故障时，通知科技与信息部，必要时填写（  D ），经部门负责人审批后交科技与信息部进行处理。

A．《设备维修申请表》         B．《仪器设备调拨单》

C．《设备安装、调试验收表》   D、《信息类设备故障申报表》

272. 长期租借的设备应在租借前，中心组织检测人员进行考察，在考察合格的基础上，与出租（借）设备方签订（ C  ），明确有关租借事项。建立租借设备档案，档案保存至合约到期后所涉及的检测数据过期为止。

A. 设备研制协议书            B. 科研计划任务书

C. 《租（借）用设备协议》     D. 《计量器具检定/校准协议书》

273. 中心根据承担的任务和检测工作的需要，提出标准物质购置申请，填写（  D  ）经中心主任审核批准后，由资产设备部在专业标准物质供货单位进行采购。

A．《设备功能检查表》         B．《仪器设备调拨单》

C．《设备安装、调试验收表》   D．《标准物质购置申请单》

274. 入库后的标准物质应遵循标准物质说明书中的要求和保存规定进行贮存。对有危害的标准物质应实施安全隔离，并按（ D ）执行。

A．《设备管理程序》    B．《量值溯源程序》

C．《期间核查程序》    D．《危险品管理程序》

275. 必要时，对一些关键的仪器设备、计量基（标准）或标准物质，在两次检定或校准周期之间应进行期间核查，并按（ C  ）实施执行，以保持其检定或校准状态的置信度。

A．《设备管理程序》    B．《量值溯源程序》

C．《期间核查程序》    D．《危险品管理程序》

276. 期间核查的实施由（  C  ）负责根据期间核查方案中确定的核查周期，下达期间核查计划。

A．技术质量部            B．科技信息部

C．资产设备部            D．发展部

277. 资产设备部负责对本部采购的设备、标准物质、消耗材料、试剂等的供应商和提供设备及设施和环境条件的设计、制造、安装、调试、设备校准等的服务方进行考察和评价，收集供应商和服务方的相关资质，建立合格供应商及服务方的档案，编制（  D  ）。

A. 量具帐目      B.仪器设备分类台帐

C.固定资产台帐   D. 《合格服务和供应方名录》

278、有毒有害药品的管理，有毒有害药品的购买由中心提出购置计划，填写（  D  ）交中心主任批准。

A、《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》    B、《设备/低值耐用器材启用申请表》    C、《仪器设备开箱记录表》  D、《危险品、有毒有害物品购置申请表》

279、有毒有害药品购回后，由保管员和采购人员共同验收合格，填写（   D  ）后，交保管员保存，作好入库登记。

A、《设备/低值耐用器材启用申请表》    B、《设备安装、调试验收及启用表》    C、《仪器设备开箱记录表》  D、《危险品、有毒有害物品验收单》

280、由（  C  ）负责新建计量基（标）准的设备的采购、验收，负责组织计量基（标）准的周检计划制定和重大维修。

A．技术质量部            B．科技信息部

C．资产设备部            D．发展部

281. 各项计量标准及配套设备必须进行周期检定，用于检测的计量器具必须在有效期内，（  C  ）负责监督检查。超过周期或不合格的计量标准和配套设备，检定人员有权拒绝使用。

A．技术质量部            B．科技信息部

C．资产设备部            D．发展部

282. 由（  C  ）负责组织制定、审核期间核查计划，下达计划通知书, 监督期间核查工作，保存期间核查记录。

A．技术质量部            B．科技信息部

C．资产设备部            D．发展部

283. 有毒有害药品要单独存放，严格保管，防止其他人员接触和未经批准随意拿走。剧毒药品要用保险柜专门存放，密码和钥匙分别由（ B ）人保管。

A. 1       B. 2       C. 3        D.4

284. 药品的发放，由实验室按计划领取，剧毒药品的领取必须填写（  A  ）。领取药品必须进行登记，登记表见《危险品、有毒有害物品登记》。

A.《剧毒药品领用申请表》  B.《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》  C. 《仪器设备开箱记录表》 D. 《设备/低值耐用器材启用申请表》

285. 量值溯源管理规定（  A  ）使用计量标准器及配套设备。每年年底由各中心配合资产设备部制定次年的量值传递计划。量值传递计划由资产设备部汇总，部长审核，报分管机构负责人批准后执行。

A. 不准超期      B.可以超期     C.无所谓   D.其他

286. 量值溯源管理制度规定，所有在用的计量标准器及配套设备，必须按（  A   ）规定的周期进行检定或校准（比对）。

A. 检定规程   B.操作规程 C.设备管理程序 D. 危险品管理程序

287. 量值溯源管理制度规定，计量标准及配套设备在有效期内发生故障时，可临时安排修理，修理后必须经（  A  ）后，方可投入使用。

A. 检定合格   B.不合格   C.无所谓    D.其他

288. 量值溯源管理制度明确了，经检定或校准（比对）合格的计量标准及配套设备必须按JJF1069《法定计量检定机构考核规范》的要求挂（   A   ）标志牌。

A. “合格”、“准用”或“停用”     B.固定资产标签

C.资产条码标签                    D.其他

289. 量值溯源管理制度要求，新购计量标准器及配套设备应及时补充到（ B  ）计划中去，并按规定执行周期检定或校准（比对）。

A.仪器采购    B. 量值传递      C.危险品采购     D.其他

290.所有对检定、校准、检验、检测结果的准确性或有效性有显著影响的设备，在投入服务前必须进行检定、校准或核查，并按（ B ）组织实施。

A．《设备管理程序》         B．《测量溯源程序》

C．《标准物质管理程序》     D．《危险品管理程序》

291.按照（   A   ）关系，机构应制定和实施周期检定计划和校准（比对）计划，确保出具的检定、校准、检验、检测数据能溯源到国家计量基准或社会公用计量标准。

A．量值溯源          B．设备管理

C．标准物质管理      D．危险品管理

292.计量标准应制定（   A   ）框图，所有测量设备必须溯源到国家基准或标准，由国家法定计量检定机构并经考核合格的计量标准进行量传。

A．计量标准量值传递    B．设备布局

C．实验室平面          D．其他

293. 所用的标准物质必须是其量值溯源到国际单位制单位或是国家（国际）有证标准物质。自制的标准物质应确保其量值溯源，并保证其（    B    ）。

A．不确度            B．准确性或有效性

C．稳定性          D．测量范围

294. 未溯源到国家计量基（标）准的计量标准和标准物质，必须（ A  ）使用。

A．禁止             B．可以

C．准许             D．对外开展检定

295. 必要时，对一些关键的仪器设备、计量基（标准）或标准物质，在两次检定或校准周期之间应进行（   B   ），并按《期间核查程序》实施执行，以保持其检定或校准状态的置信度。

A．检定            B．期间核查

C．自校          D．功能检查

296. 用于检定、校准、检验、检测的所有仪器设备，其（  B    ）应符合国家计量检定系统的要求，所有测量值应溯源至国家计量基准或社会公用计量标准。

A．计量检测      B. 量值溯源     C.期间核查   D.校准与检验

297. 所有对检定、校准、检验、检测结果的准确性或有效性有显著影响的设备，在投入服务前必须进行（   B   ），并按《测量溯源程序》组织实施。

A．功能检查    B．检定、校准或核查   C．比对   D．其他

298. 若仪器设备出现故障或错误操作，出现结果可疑等情况时，应停止使用，并加贴停用标识，直至经维修并（  B  ）后方可使用。

A．不用检定合格    B．检定合格或再次校准

C．不用校准        D．不用功能检查

299. 用期间核查维持仪器设备校准状态的可信度，期间核查执行（   B  ）。

A、《纠正措施程序》  B、《期间核查程序》

C、《测量溯源程序》  D、《文件控制程序》

300. 中心根据承担的任务和检测工作的需要，提出标准物质购置申请，填写（    A    ）经中心主任审核批准后，由资产设备部在专业标准物质供货单位进行采购。

A．《标准物质购置申请单》  B．《剧毒药品领用申请表》  C.《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》  D．《设备/低值耐用器材启用申请表》

301. 有毒有害药品的购买由中心提出购置计划，填写（  A  ）交中心主任批准。

A．《危险品、有毒有害物品购置申请表》  B．《标准物质购置申请单》 C.《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》  D．《设备/低值耐用器材启用申请表》

302. 资产设备部负责根据期间核查方案中确定的核查周期，下达（  B  ）计划。

A．检定    B．期间核查     C．校准     D．功能检查

303. 有毒有害物品试验后的废液需经处理后排放，执行作业指导书中（    A   ）。

A．《化学试验废料处理办法》    B．《仪器设备管理办法》

C．《低值品管理办法》          D．《采购管理办法》

304. 仪器设备经计量检定（含自校）合格，或经检查其功能正常，或经实验室间比对符合规定要求，处于正常使用状态，用（  A  ）标识表示合格。

A．绿色      B．红色   C．黄色   D．白色

二、多项选择题（217道）

1. 自制仪器设备要签定（  ）或（  ）,由研究人员负责提出具体技术、配置、质量、价格等,经资产设备部核准后, 资产设备部组织或授权研究人员自行采购配件并进行组装。（ AB ）。

A. 设备研制协议书             B. 科研计划任务书

C. 《租（借）用设备协议》     D. 委托检测协议书

2. 仪器设备的管理包括仪器设备的采购、验收、登记、标识、溯源、授权、使用、维护、建档、保管、报废等的控制，并按照（    ）及（    ）执行。（ CD ）

A、《仪器设备操作规程》     B、《自校规程》

C、《设备管理程序》         D、《量值溯源程序》

3. 需定期进行期间核查的对象:（ABCD）

A. 新购的仪器设备和首次使用的标准物质；

B. 经常携带到现场检测的仪器设备；

C. 使用频繁或稳定性较差其校准状态易变的测量仪器和标准物质；

D. 仪器设备在运行过程中，有可疑现象发生等。

4. 量值溯源管理制度要求，经检定或校准（比对）的计量标准及配套设备必须按JJF1069《法定计量检定机构考核规范》的要求挂（     ）标志牌。（   ABC  ）

A. 合格     B. 准用       C.停用    D.固定资产标签

5. 所有对检定、校准、检验、检测结果的准确性或有效性有显著影响的设备，在投入服务前必须进行（    ）、（    ）或（   ），并按《测量溯源程序》组织实施。（  BCD  ）。

A.功能检查        B. 检定        C. 校准        D. 核查

6.若仪器设备出现故障或错误操作，出现结果可疑等情况时，应停止使用，并加贴停用标识，直至经维修（   ）合格或再次（  ）后方可使用。（  BC ）

A.核查        B. 检定        C. 校准        D. 功能检查

7申请人对拟购仪器设备及供货商进行初步(  )、(  )后，填写《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》，中心主任（部室负责人）审核后，报资产设备部。  (AB)

A. 选型        B. 筛查        C. 校准        D.检查

8. 资产设备部根据《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》对拟购仪器设备的(  )、(  )、(  )及供货方的资质、技术能力、信誉、售后服务等进行考察并签署审核意见，报分管院长审批。分管院长审批同意后执行采购，若属于高精度设备或大型设备，应进行购置可行性论证。(ABC)

A. 技术性能        B. 溯源性        C. 价格        D.实力

9. 资产设备部根据《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》对拟购仪器设备的技术性能、溯源性、价格及供货方的（  ）、（  ）、（  ）、售后服务等进行考察并签署审核意见，报分管院长审批。分管院长审批同意后执行采购，若属于高精度设备或大型设备，应进行购置可行性论证。（ABC）

A. 资质      B. 技术能力      C. 信誉       D.规模

10. 资产设备部负责与供货商签订商务合同，仪器设备使用部门签订技术合同。共同确定（  ）、（  ）、(  )、(  )、验收标准及验收方法、人员培训、付款方式、违约责任等内容。(ABCD)

A. 技术指标      B. 运输      C. 安装       D. 调试要求

11. 资产设备部负责与供货商签订商务合同，仪器设备使用部门签订技术合同。共同确定技术指标、运输、安装、调试要求、验收标准及(  )、(  )、（  ）、（  ）等内容。（ABCD）

A. 验收方法      B. 人员培训      C. 付款方式       D. 违约责任

12. 自制仪器设备要签定“设备研制协议书”或“科研计划任务书”,由研究人员负责提出（　　）、（　　）、（　　）、（　　）等,经资产设备部核准后, 资产设备部组织或授权研究人员自行采购配件并进行组装。（ABCD）

A. 具体技术      B. 配置      C. 质量       D. 价格

13. 仪器设备到货后，由资产设备部组织申购仪器设备中心（部室）进行验收。（  ）、（  ）、检验、检测仪器设备由资产设备部组织相关人员（必要时通知供货商）一起开箱，按购买合同和装箱清单对仪器设备进行验收，并填写《仪器设备开箱记录表》，验收人员签字对验收负责。（AB）

A. 检定      B. 校准      C.功能       D. 辅助

14. 中心人员监督供货商按照合同规定进行（  ）、（  ），确定符合合同所规定的技术要求后，填写《设备安装、调试验收表》，并交资产设备部后办理领用手续。 （AB）

A. 安装      B. 调试      C.观察       D. 保管

15. 经验收合格的仪器设备，若需计量的由资产设备部及时安排计量，计量合格后方能使用。验收或计量达不到使用要求的，由资产设备部办理（  ）、（  ）、（  ）等事宜。（ABC）

A. 维修      B. 更换      C. 退货       D. 保管

16. 对使用说明书不清楚，容易引起误操作或对测量结果可能产生影响的操作过程或危险设备，则由设备管理人起草详细的《仪器设备操作规程》，经中心负责人审核后报院技术负责人批准。仪器设备操作规程一式三份，一份（  ）自存，一份交(  )、一份交(  )存档。(ABC)

A. 中心      B. 技术质量部      C. 资产设备部       D. 发展部

17. 所有在用检定、校准、检验、检测仪器设备应用“三色标识”表明其受控及校准状态，标识上注明仪器设备（  ）、（  ）、（  ）、校准单位。（ABC）

A. 资产名称      B. 校准日期      C. 有效期       D. 商标

18. 仪器设备经（   ）（含自校）合格，或经检查其功能正常，或经实验室间比对符合规定要求，处于正常使用状态，用（   ）标识表示合格。（AB）

A. 计量检定      B. 绿色      C.目测       D. 比较

19. 仪器设备有（  ），但经检查其检测工作所需的某项功能或所用量程合格，准予使用或不影响结果的降级使用，用（  ）标识表示准用。（AB）

A. 部分缺陷      B. 绿色      C. 黄色       D. 损坏

20. 仪器设备已损坏须报废，或经（  ）须报修，或已超过检定周期，或因客观因素长时间不使用，用（  ）标识表示停用。（AB）

A. 检定不合格      B. 红色     C. 黄色       D. 损坏

21. 对无法建立档案的(   )、(   )，中心应负责建立《量具帐目》，量具帐目应包括：量具的名称、编号、生产厂家、规格型号、详细的技术指标、误差大小、使用者、计量的日期和结果以及下次计量的日期。(AB)

A. 量具      B. 器具     C.耗材       D. 座椅

22. 中心（部室）每月安排一次对仪器设备的(  )、(  )及使用维护等情况进行的监督抽查。(AB)

A. 存放      B. 保管     C.价格       D. 生产日期

23. 对超过（   ），暂时不使用的（   ），应在显著位置挂牌标识，在使用前必须计量合格。(AC)

A. 检定周期      B. 保质期     C. 仪器设备       D. 生产日期

24. 对高（  ）、高（  ）、易燃易爆的仪器设备，应明示危险图标，并制定操作规程，必要时指定专人使用，特殊仪器设备需执证上岗。（AC）

A. 电压      B.电流     C. 气压       D.容积

25. 中心仪器设备管理人应制定维护保养方案和计划，该方案和计划经中心主任审核，定期地对其保管的仪器设备进行维护保养，通电、（  ）、（  ）、（  ）及功能性检查，作好维护保养记录。（ABD）

A. 去尘     B. 去湿     C.目测       D. 加油

26.根据工作的需要，各中心（部室）之间仪器设备可进行调配。（  ）、（  ）双方需办理相关调拨手续，填写《仪器设备调拨单》，经双方单位主管领导签字并报资产设备部批准。（AC）

A. 调出     B.变卖     C. 调入       D. 报废

27. 各中心（部室）之间或个人借用仪器设备应办理书面借用协议，应包含具体的借期、仪器的交接验收手续，逾期及损坏、丢失的赔偿等内容。具体见《重庆市计量质量检测研究院仪器设备借出、（  ）、（  ）赔偿处理办法》。（AC）

A. 损坏     B.变卖     C. 丢失       D. 报废

28. 仪器设备发现故障并采取紧急措施后，填写(   )申请报修。中心仪器设备所需维修费在5000元以下者，经中心主任批准后自行维修；所需维修费在5000元（含5000元）以上者，须报资产设备部审核后进行维修；若需使用维修基金者，须经资产设备部报主管院长或院长审批后进行维修。维修完成后，检测人员应验收并填写(     )。信息类设备故障申报和处理按以下步骤进行：(AC)

A. 《设备维修申请表》     B. 《仪器设备开箱记录表》     C. 《仪器设备维修验收单》       D. 《设备/低值耐用器材报废申请表》

29. 对于不能修复的仪器设备，填写《设备/低值耐用器材报废申请表》申请报废，说明报废理由，经中心主任（部室负责人）审核后报资产设备部，资产设备部组织评定并报院长审批。单价(    )或批量(    )元以上的仪器设备报废须上报市质量技术监督局审批。（AC）

A. 5万元（含5万元）     B.30万     C. 20万       D. 40万

30. （    ）的仪器设备应及时搬出检验现场，进行（    ）存放，避免误用。（AC）

A. 报废     B.在用     C. 隔离       D. 停用

31. 批准（    ）的仪器设备由资产设备部负责处置，及时做好帐、卡的（   ）工作。（AC）

A. 报废     B.在用     C. 注销      D. 停用

32. 租借设备如果离开了原来的环境应满足设备对环境的要求，以及在移动过程要防止设备因移动造成（   ）、（   ），移动前后要检查设备的测量准确度。（AC）

A. 损坏     B.遗失     C. 量值不准确     D. 停用

33. 租借回实验室的（   ），按实验室设备（   ）管理。（AC）

A. 设备     B.人员     C. 同等     D. 消耗材料

34. （   ）药品的购买由中心提出购置计划，填写（   ）交中心主任批准。（AC）

A. 有毒有害     B. 《危险品、有毒有害物品验收单》    C. 《危险品、有毒有害物品购置申请表》     D. 消耗材料

35. 有毒有害药品购回后，由保管员和采购人员共同验收合格，填写（   ）后，交保管员保存，作好入库登记。入库登记表见（   ），购置申请表及相关资料一并交保管员建档。（AC）

A. 《危险品、有毒有害物品验收单》     B. 《设备功能检查表》    C. 《危险品、有毒有害物品登记》     D. 《设备维护保养要求和记录》

36. （   ）药品要单独存放，严格保管，防止其他人员接触和未经批准随意拿走。剧毒药品要用保险柜（   ），密码和钥匙分别由两人保管。（AC）

A. 有毒有害     B.一般化学    C. 专门存放     D. 任意存放

37. 药品的发放，由实验室按计划领取，剧毒药品的领取必须填写（   ）。领取药品必须进行登记，登记表见（   ）。（AC）

A. 《剧毒药品领用申请表》     B. 《设备功能检查表》    C. 《危险品、有毒有害物品登记》     D. 《设备维护保养要求和记录》

38. 实验室领取（   ）应根据需要领取，领取后的药品应（   ）管理。（AC）

A. 有毒有害药品     B.实验样品    C. 严格     D.随意

39. 各室的危险物品、设施应有（   ），有防护措施。中心主任应（   ）危险物品、设施的状态，消除隐患。必要时，制定操作规程，上墙明示。（AC）

A. 警示标志     B.报警装置    C. 定期检查     D. 不定期检查

40. 放射源标样的存放应在安装了（  ）用以通风的专门房间，放射源标样应放置于（  ）内密闭，铅室再放置于密码文件柜中，防止失盗。（AC）

A. 排风扇     B.照明    C. 铅室     D. 木柜

41. （  ）应做好药品的入出库登记，分类存放，保持药品库的环境状态，防止（  ）失效、变质。（AC）

A. 保管员     B.检验员    C. 药品     D. 食品

42. 中心制定各检定、校准、检验、检测项目进行有效工作时所需的（  ）条件，经中心负责人同意，交资产设备部评审，最高管理者批准，（  ）组织实施。（AC）

A. 设施及环境     B.发展部    C. 资产设备部     D.办公环境

43. 建立设施及环境要求的标准时应考虑不同仪器设备在不同作业、不同物品在同一个贮存区域和不同消耗品之间的相互（    ）。如有影响应采取（   ）措施。（AC）

A. 影响     B.补偿    C. 隔离    D.停用

44. 机构内的仪器设备布置在遵循不能相互（   ）的同时还应考虑使用的方便性。如二者不能兼顾，则应规定在时间上采取有效的（   ）。（AC）

A. 影响     B.补偿    C. 隔离    D.停用

45. 中心根据承担的任务和检测工作的需要，提出标准物质购置申请，填写（    ）经中心主任审核批准后，由（     ）在专业标准物质供货单位进行采购。（AC）

A. 《标准物质购置申请单》     B. 《剧毒药品领用申请表》    C. 资产设备部    D.技术质量部

46. 购买到货的标准物质，由（   ）和使用部门逐一验收，并出具（   ）。（AC）

A. 保管员     B. 《剧毒药品领用申请表》    C. 《标准物质开箱验收报告》    D. 《标准物质购置申请单》

47. 仪器设备配备的（   ）由仪器设备管理人管理并（   ）。（AC）

A. 标准物质     B.化学药品    C. 溯源    D. 功能检查

48. 用于检定、校准的（   ）应仅用于检定、校准，除非能证明作为标准或参考物质的性能不会失效，任何调整之前或之后均应（   ）。（AC）

A. 标准物质     B.化学药品    C. 检定/校准    D. 功能检查

49.配置标准溶液所用的（   ）一定要经过计量校准（   ）且出具带有修正数值的校准证书。（AC）

A. 玻璃量器     B.化学药品    C. 合格    D. 功能检查

50. 标准溶液的存放期不得超过（   ）。对超过保质期限的标准溶液应当进行有效性验证，不符合有效性的应当（   ）使用。（AB）

A. 保质期     B. 停止    C.继续    D. 一年

51. 仪器设备的管理包括仪器设备的采购、验收、登记、标识、溯源、授权、使用、维护、建档、保管、报废等的控制，并按照（      ）、（     ）执行。（AC）

A. 《仪器设备管理程序》     B. 《期间核查程序》    C. 《量值溯源程序》    D. 《操作规程》

52. 对新开展的检定、校准、检验、检测项目所需的重要仪器设备，必须先经（      ）对其先进性、可靠性、符合性进行论证后再（     ）。（AD）

A. 《新项目评审程序》     B.借用    C. 《量值溯源程序》    D. 采购

53. 仪器设备投入使用前应经（   ），对结果有重要影响的仪器设备投入使用前应经核查，以确认满足（     ）要求。（BD）

A. 《新项目评审程序》     B. 校准    C. 《量值溯源程序》    D. 技术规范

54. 若仪器设备出现故障或错误操作，出现结果可疑等情况时，应（   ）使用，并加贴（   ）标识，直至经维修检定合格或再次校准后方可使用。（AC）

A. 停止     B.继续    C. 停用    D. 绿色

55. 如果仪器设备脱离了机构的直接控制，应确保该仪器设备返回后，在使用前对其功能和核准状态进行（   ），确定显示满意结果后再恢复（   ）。（AB）

A. 核查     B. 使用    C.目测    D. 停用

56.对检测用仪器设备（     ）应采取良好的保护措施，并执行(    )。（AC）

A. 软件     B.外观    C. 《检测用计算机软件控制程序》    D. 《量值溯源程序》

57. 空调系统、防振动、防辐射、消声室、暗室、屏蔽室、电源隔离等环境设施应当符合规程、标准或技术规范的（    ），由（    ）统一组织监督管理。（AD）

A. 要求     B.外观    C.发展部    D. 资产设备部

58. 本机构工作中产生的（   ）、（   ）、（   ）、噪声以及废弃物等处理等应满足国家相关法律法规的要求，由资产设备部统一组织监督管理。（ABC）

A. 废气     B. 废液    C. 粉尘    D. 二氧化碳

59.中心制定环境保护方案及设施、设备等条件要求，经（    ）批准后交（    ）实施。（AB）

A. 中心主任     B.发展部    C. 资产设备部    D. 科技信息部

60. 化学分析过程中产生的有毒有害（   ）、（   ）、（   ）必须经过合适的处理才能排放。（ABC）

A. 废气     B. 废液    C. 废渣    D. 大热量

61. 固体废弃物应分类处理, （   ）、（   ）的固体废料用专门的的容器收存。（AB）

A. 有毒     B. 有害    C.无用    D. 大热量

62. （   ）专业室能处置范围的，应（   ）环境保护部门处置。（AB）

A. 超出     B. 委托    C.没有超出

63. （    ）应在检测过程中或检测完成后，严格按规定对废气、废液、粉尘、固体废弃物等进行处理，避免环境污染。当发现不符合环境和健康要求时，技术人员应立即（   ）工作，并及时报资产设备部，并按《纠正措施程序》处理，当环境条件得到控制并被批准后，方可重新进行活动。（AB）

A. 专业人员     B. 停止    C.保管员   D.继续

64. 仪器设备的管理包括仪器设备的采购、验收、登记、标识、溯源、授权、使用、维护、建档、保管、报废等的控制，并按照（    ）、（     ）执行。（   AB   ）

A．《仪器设备管理程序》

B．《量值溯源程序》

C．《标准物质管理程序》

D．《危险品、有毒有害物质管理程序》

65. 需定期进行期间核查的对象: （ ABCD  ）

A、新购的仪器设备和首次使用的标准物质；

B、经常携带到现场检测的仪器设备；

C、使用频繁或稳定性较差其校准状态易变的测量仪器和标准物质；

D、仪器设备在运行过程中，有可疑现象发生等

66. 自制仪器设备要签定（  ）或（  ）,由研究人员负责提出具体技术、配置、质量、价格等,经资产设备部核准后, 资产设备部组织或授权研究人员自行采购配件并进行组装。（ AB ）。

A. 设备研制协议书             B. 科研计划任务书

C. 《租（借）用设备协议》     D. 委托检测协议书

67.仪器设备的管理包括仪器设备的采购、验收、登记、标识、溯源、授权、使用、维护、建档、保管、报废等的控制，并按照（    ）及（    ）执行。（ CD ）

A、《仪器设备操作规程》     B、《自校规程》

C、《设备管理程序》         D、《量值溯源程序》

68. 所有对检定、校准、检验、检测结果的准确性或有效性有显著影响的设备，在投入服务前必须进行（    ）、（    ）或（   ），并按《测量溯源程序》组织实施。（  BCD  ）。

A.功能检查        B. 检定        C. 校准        D. 核查

69. 若仪器设备出现故障或错误操作，出现结果可疑等情况时，应停止使用，并加贴停用标识，直至经维修（   ）合格或再次（  ）后方可使用。（  BC ）

A.核查        B. 检定        C. 校准        D. 功能检查

70. 对工作质量有影响的服务包括：（   ABCD    ）

A.仪器设备的供方进行的运输、安装、故障维修、售后服务；

B.供方对机构设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务；

C.仪器设备的检定、校准机构；

D.其它与工作质量有关的服务(例如证书/报告、原始记录的印制等)。

71. 选择外部服务和供应商、供应品的原则包括：（ ABCD ）

A.满足国家相关法律法规的要求；

B.通过认可认证、管理体系认证或产品认证的组织提供的产品；

C.经长期使用证明其质量稳定的产品单位；

D.满足检定、校准、检验、检测有关技术要求，货源稳定、供货及时、价格合理，提供良好服务的单位。

72. 若仪器设备出现故障或错误操作，出现结果可疑等情况时，应（    ）使用，并加贴（    ）标识，直至经维修检定合格或再次校准后方可使用。（   AB  ）

A、停止    B、停用     C、准予     D、准用

73. 采购应选择有证标准物质，通常应具备：（   ABCD  ）

A．获得国家标准物质生产许可证；

B．有法定计量检定机构出具证书证明其级别和不确定度；

C．出厂期不超过一年（或保质期内的）；

D.符合国家或行业标准的且附有质量合格证明的工程实物标准；从合格的供应商中选取

74. 标准物质档案的内容包括：（ABCD  ）

A、标准物质的名称及编号，生产制造商；

B、制造和购买时间，标准物质的等级；

C、标准物质的量值和准确度；

D、标准物质的最低库存量，标准物质的有效期，领用人和领用量登记，标准物质更新替换时的验证和比对记录，其他使用信息。

75.需定期进行期间核查的对象: （ ABCD  ）

A、新购的仪器设备和首次使用的标准物质；

B、经常携带到现场检测的仪器设备；

C、使用频繁或稳定性较差其校准状态易变的测量仪器和标准物质；

D、仪器设备在运行过程中，有可疑现象发生等。

76. 测量控制体系的组成包括（   BC   ）。

A. 测量仪器的检定

B. 测量过程实施的控制

C. 测量设备的计量确认

D. 测量设备的检验

77. 仪器设备的管理包括仪器设备的采购、验收、登记、标识、溯源、授权、使用、维护、建档、保管、报废等的控制，并按照（    ）及（    ）执行。（ CD ）

A、《仪器设备操作规程》     B、《自校规程》

C、《设备管理程序》         D、《量值溯源程序》

78. 需定期进行期间核查的对象包括:（ABCD）

A. 新购的仪器设备和首次使用的标准物质；

B. 经常携带到现场检测的仪器设备；

C. 使用频繁或稳定性较差其校准状态易变的测量仪器和标准物质；

D. 仪器设备在运行过程中，有可疑现象发生等。

79. 期间核查的目的是为了确保在用测量设备(包括标准物质)在两次检定或校准周期之间，保持良好置信度的(     )或(     )状态。（ AB ）

A. 检定      B. 校准     C.检测      D.功能检查

80. 量值溯源管理制度要求，经检定或校准（比对）合格的计量标准及配套设备必须按JJF1069《法定计量检定机构考核规范》的要求挂（     ）标志牌。（   ABC  ）

A. 合格     B. 准用       C.停用    D.固定资产标签

81. 按照量值溯源关系，机构应制定和实施周期（    ）和（    ），确保出具的检定、校准、检验、检测数据能溯源到国家计量基准或社会公用计量标准，提供的测量结果以及相应的测量不确定度，应符合相关规范的要求。（  AB  ）

A. 检定计划     B. 校准（比对）计划

C.采购计划      D.其他

82. 所有对检定、校准、检验、检测结果的准确性或有效性有显著影响的设备，在投入服务前必须进行（    ）、（    ）或（   ），并按《测量溯源程序》组织实施。（  BCD  ）。

A.功能检查        B. 检定        C. 校准        D. 核查

83. 若仪器设备出现故障或错误操作，出现结果可疑等情况时，应停止使用，并加贴停用标识，直至经维修（   ）合格或再次（  ）后方可使用。（  BC ）

A.核查        B. 检定        C. 校准        D. 功能检查

84. 所有在用检定、校准、检验、检测仪器设备应用“三色标识”表明其受控及校准状态，“三色标识”分别由（   ）、（   ）、（    ）颜色进行表式。（ABC ）

A．绿色      B．红色   C．黄色   D．白色

85. 对工作质量有影响的服务包括：（   ABCD    ）

A.仪器设备的供方进行的运输、安装、故障维修、售后服务；

B.供方对机构设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务；

C.仪器设备的检定、校准机构；

D.其它与工作质量有关的服务(例如证书/报告、原始记录的印制等)。

86. 选择外部服务和供应商、供应品的原则包括：（ ABCD ）

A.满足国家相关法律法规的要求；

B.通过认可认证、管理体系认证或产品认证的组织提供的产品；

C.经长期使用证明其质量稳定的产品单位；

D.满足检定、校准、检验、检测有关技术要求，货源稳定、供货及时、价格合理，提供良好服务的单位。

87. 机构应制定《设备管理程序》，确保用于（  ）、（  ）、（  ）、检测仪器设备处于受控状态，并满足检测工作的要求。（  ABC ）。

A. 检定        B. 校准      C. 检验      D.功能检查

88. 仪器设备的管理包括仪器设备的采购、验收、登记、标识、溯源、授权、使用、维护、建档、保管、报废等的控制，并按照（    ）、（     ）执行。（   AB   ）

A．《仪器设备管理程序》

B．《量值溯源程序》

C．《标准物质管理程序》

D．《危险品、有毒有害物质管理程序》

89. 若仪器设备出现故障或错误操作，出现结果可疑等情况时，应（    ）使用，并加贴（    ）标识，直至经维修检定合格或再次校准后方可使用。（   AB  ）

A、停止    B、停用     C、准予     D、准用

90. 所用的标准物质必须是其量值溯源到（   ）或是（    ）有证标准物质。自制的标准物质应确保其量值溯源，并保证其准确性和有效性。（  AB  ）。

A、国际单位制单位            B、国家（国际）

C、国内                      D、国外

91. 用于检定、校准、检验、检测的所有仪器设备，其量值溯源应符合国家计量检定系统的要求，所有测量值应溯源至国家计量基准或社会公用计量标准。机构应制定（      ）、（      ）并组织实施。（   AB  ）

A、《测量溯源程序》       B、《周期检定/校准计划》

C、《标准物质管理程序》    D．《危险品、有毒有害物质管理程序》

92. 采购应选择有证标准物质，通常应具备：（   ABCD  ）

A．获得国家标准物质生产许可证；

B．有法定计量检定机构出具证书证明其级别和不确定度；

C．出厂期不超过一年（或保质期内的）；

D.符合国家或行业标准的且附有质量合格证明的工程实物标准；从合格的供应商中选取。

93. 标准物质档案的内容包括：（ABCD  ）

A、标准物质的名称及编号，生产制造商；

B、制造和购买时间，标准物质的等级；

C、标准物质的量值和准确度；

D、标准物质的最低库存量，标准物质的有效期，领用人和领用量登记，标准物质更新替换时的验证和比对记录，其他使用信息。

94. 需定期进行期间核查的对象: （ ABCD  ）

A、新购的仪器设备和首次使用的标准物质；

B、经常携带到现场检测的仪器设备；

C、使用频繁或稳定性较差其校准状态易变的测量仪器和标准物质；

D、仪器设备在运行过程中，有可疑现象发生等。

95. 期间核查可选用的方法：（ ABCD  ）

A、采用高等级的计量标准、测量设备或有证标准物质，进行核查；

B、采用同等级的计量标准、测量设备进行比对；

C、选用稳定性好、灵敏度高的样品在不同时期、不同地点进行多次重复测量，并采用统计技术对每次测量结果进行评估；

D、通过对样品不同特性检验结果的相关性进行验算等。

96.机构应保存所有合格校准、检验、检测分包方的名录、收集的相关资质、评审记录以及由分包方完成的（A. B. C）。

A．校准检测记录           B．检验记录

C．检测记录               D．检验报告、

97.机构应保存所有合格校准、检验、检测分包方的名录、收集的相关资质、评审记录以及由分包方完成的校准检测记录、（B. C）。

A． 标准                  B．检验记录

C．检测记录               D．检验报告、

98.机构应保存所有合格校准、检验、检测分包方的名录、收集的相关资质、评审记录以及由分包方完成的校准检测记录、（B. C）。

A． 标准                  B．检验记录

C．检测记录               D．检验报告、

99．机构应保存所有合格校准、检验、检测分包方的名录、收集的相关资质、评审记录以及由分包方完成的检验记录（B. C）。

A． 标准                   B．校准检测记录

C．检测记录               D．检验报告、

100．机构应保存所有合格校准、检验、检测分包方的名录、收集的相关资质、评审记录以及由分包方完成的检测记录（B. C）。

A． 标准                   B．校准检测记录

C．检验记录               D．检验报告、

101． 为有效控制外部服务和供应品采购质量，检验机构对服务和供应品的采购进行质量控制，并制定服务和供应品的采购程序，以保证（A．B，C.D）结果的质量。

A．检定    B，  校准     C．检验     D检测

102． 为有效控制外部服务和供应品采购质量，检验机构对服务和供应品的采购进行质量控制，并制定服务和供应品的采购程序，以保证检定（B，C.D）结果的质量。

A．抽样   B，  校准     C．检验     D检测

103． 为有效控制外部服务和供应品采购质量，检验机构对服务和供应品的采购进行质量控制，并制定服务和供应品的采购程序，以保证（A，C.D）结果的质量。

A．检定    B，  抽样     C．检验     D检测

104． 为有效控制外部服务和供应品采购质量，检验机构对服务和供应品的采购进行质量控制，并制定服务和供应品的采购程序，以保证（A．B.D）结果的质量。

A．检定    B，  校准     C．抽样     D检测

105． 为有效控制外部服务和供应品采购质量，检验机构对服务和供应品的采购进行质量控制，并制定服务和供应品的采购程序，以保证（A．B，C）结果的质量。

A．检定    B，  校准     C．检验     D抽样

106．为有效控制(A)和(B)采购质量，检验机构对服务和供应品的采购进行质量控制，并制定服务和供应品的采购程序，以保证检定、校准、检验、检测结果的质量。

A．外部服务    B，  供应品     C．标准     D细则

107．对工作质量有影响的服务包括：（ ABCD）

A．	仪器设备的供方进行的运输、安装、故障维修、售后服务；

B．	供方对机构设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务；

C．	仪器设备的检定、校准机构；

D．	其它与工作质量有关的服务(例如证书/报告、原始记录的印制等)。

108．对工作质量有影响的服务包括：（ BCD）

A．检验样品的好坏

B．	供方对机构设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务；

C．	仪器设备的检定、校准机构；

D．	其它与工作质量有关的服务(例如证书/报告、原始记录的印制等)。

109．对工作质量有影响的服务包括：（ ACD）

A．	仪器设备的供方进行的运输、安装、故障维修、售后服务；

B．检验样品的好坏

C．	仪器设备的检定、校准机构；

D．	其它与工作质量有关的服务(例如证书/报告、原始记录的印制等)。

110．对工作质量有影响的服务包括：（ ABD）

A．	仪器设备的供方进行的运输、安装、故障维修、售后服务；

B．	供方对机构设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务；

C．	检验样品的好坏

D．	其它与工作质量有关的服务(例如证书/报告、原始记录的印制等)

111．对工作质量有影响的服务包括：（ ABC）

A．	仪器设备的供方进行的运输、安装、故障维修、售后服务；

B．	供方对机构设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务；

C．	仪器设备的检定、校准机构；

D．检验样品的好坏

112． 对工作质量有影响的供应品包括：（A.B C D  ）

A．	仪器设备

B．标准物质

C．辅助设备；

D．	消耗材料、试剂、零配件等

113． 对工作质量有影响的供应品包括：（B C D  ）

A．	细则

B．标准物质

C．辅助设备；

D．	消耗材料、试剂、零配件等

114. 对工作质量有影响的供应品包括：（A C D  ）

A．	仪器设备

B． 细则

C．辅助设备；

D．	消耗材料、试剂、零配件等

115. 对工作质量有影响的供应品包括：（A B D ）

A．	仪器设备

B．标准物质

C．细则；

D．	消耗材料、试剂、零配件等

116. 对工作质量有影响的供应品包括：（A B C）

A．	仪器设备

B．标准物质

C．辅助设备；

D．细则

117.选择外部服务和供应商、供应品的原则包括：（ABCD     ）

A. 满足国家相关法律法规的要求；

B. 通过认可认证、管理体系认证或产品认证的组织提供的产品；

C. 经长期使用证明其质量稳定的产品单位；

D. 满足检定、校准、检验、检测有关技术要求，货源稳定、供货及时、价格合理，提供良好服务的单位。

118.选择外部服务和供应商、供应品的原则包括：（BCD     ）

A.未经认可的产品；

B. 通过认可认证、管理体系认证或产品认证的组织提供的产品；

C. 经长期使用证明其质量稳定的产品单位；

D. 满足检定、校准、检验、检测有关技术要求，货源稳定、供货及时、价格合理，提供良好服务的单位。

119.选择外部服务和供应商、供应品的原则包括：（ACD     ）

A. 满足国家相关法律法规的要求；

B.未经认可的产品

C. 经长期使用证明其质量稳定的产品单位；

D. 满足检定、校准、检验、检测有关技术要求，货源稳定、供货及时、价格合理，提供良好服务的单位。

120.选择外部服务和供应商、供应品的原则包括：（ABD     ）

A. 满足国家相关法律法规的要求；

B. 通过认可认证、管理体系认证或产品认证的组织提供的产品；

C.未经认可的产品

D. 满足检定、校准、检验、检测有关技术要求，货源稳定、供货及时、价格合理，提供良好服务的单位。

121.选择外部服务和供应商、供应品的原则包括：（ABC  ）

A. 满足国家相关法律法规的要求；

B. 通过认可认证、管理体系认证或产品认证的组织提供的产品；

C. 经长期使用证明其质量稳定的产品单位；

D.未经认可的产品

122．对所涉及的服务和供应品应按（A.B.C）进行选择、购置、验收、存储、使用等有效控制。

A．《服务和供应品采购程序》   B．《设备管理程序》

C．《标准物质管理程序》       D．《设备检定程序》

123．对所涉及的服务和供应品应按《服务和供应品采购程序》（B.C）进行选择、购置、验收、存储、使用等有效控制。

A．《设备计量程序》   B．《设备管理程序》

C．《标准物质管理程序》       D．《设备检定程序》

124．对所涉及的服务和供应品应按《设备管理程序》（A.C）进行选择、购置、验收、存储、使用等有效控制。

A．《服务和供应品采购程序》   B．《设备计量程序》

C．《标准物质管理程序》       D．《设备检定程序》

125．对所涉及的服务和供应品应按《标准物质管理程序》（A.B）进行选择、购置、验收、存储、使用等有效控制。

A．《服务和供应品采购程序》   B．《设备管理程序》

C．《设备计量程序》       D．《设备检定程序》

126．对所涉及的服务和供应品应按《服务和供应品采购程序》、《设备管理程序》、《标准物质管理程序》，进行（ABCD）使用等有效控制

A．选择           B．购置            C.存储             D．验收

127．对所涉及的服务和供应品应按《服务和供应品采购程序》、《设备管理程序》、《标准物质管理程序》，进行选择、（BCD）使用等有效控制

A． 评定         B．购置            C.存储             D．验收

128．对所涉及的服务和供应品应按《服务和供应品采购程序》、《设备管理程序》、《标准物质管理程序》，进行购置（ACD）使用等有效控制

A．选择           B．评定               C.存储             D．验收

129．对所涉及的服务和供应品应按《服务和供应品采购程序》、《设备管理程序》、《标准物质管理程序》，进行存储（ABD）使用等有效控制

A．选择           B．购置            C. 评定             D．验收

130．对所涉及的服务和供应品应按《服务和供应品采购程序》、《设备管理程序》、《标准物质管理程序》，进行验收（ABC）使用等有效控制

A．选择           B．购置            C.存储             D．评定

131.应对外部服务和供应商按以上原则进行评价，并保存(A)及(B)名录。

A. 评价的记录  B. 购置        C合格供应商.     D. 验收

132.应确保(A)的支持服务和(B)在经过(C)符合有关标准规范或要求之后方可投入使用，并(D)所采取的符合性检查活动的记录。

A 采购       B 供应品         C 检查或证实     D保存

133．加强对预防措施的控制管理，消除管理体系或（A.B）、检验、检测工作中潜在的不符合要求因素。

A．检定      B. 、校准     C.  委托         D. 样品

134．新项目评审程序适用于机构新增（A、B）、检验、检测项目立项、筹建及验收。

A．检定       B. 、校准       C. 供应品         D. 样品

135．中心负责提出新项目申请，负责收集、编制并提供新项目立项、筹建、验收等有关技术文件和验收资料，负责提出人员培训要求，参与（A）（B.）仪器的（C）（D.）。

A．仪器       B. 设备     C. 订购      D. 验收

136.资产设备部受理二类项目的申请，组织准备二类项目的评审及验收资料,负责组织一类、二类新项目所需仪器设备、设施的（A）,所需环境条件的（B），组织二类项目的（C）。

A．采购       B. 改造     C. 验收      D. 计量

41新项目的分类： 一类项目：涉及新的（ABCD）、领域的项目。

A．检定       B. 校准    C. 检验      D. 检测

137.新项目的分类： 一类项目：涉及新的检定（BCD）、领域的项目。

A．抽样       B. 校准    C. 检验      D. 检测

138.新项目的分类： 一类项目：涉及新的校准（ACD）、领域的项目。

A．检定       B. 抽样   C. 检验      D. 检测

140.新项目的分类： 一类项目：涉及新的（ABD）、领域的项目。

A．检定       B. 校准    C. 抽样     D. 检测

141.新项目的分类： 一类项目：涉及新的（ABC）、领域的项目。

A．检定       B. 校准    C. 检验      D. 抽样

142.新项目的分类：二类项目：在现有设备、环境和项目上扩展（ABCD）能力的项目。

A．检定       B. 校准     C. 检验      D. 检测

143．一类项目的开展：中心根据（ABCD）业务发展的需要，提出拟新开展的项目。

A．检定       B. 校准     C. 检验      D. 检测

144． 新项目验收技术资料有：（ABCD）

A．《新项目验收资料目录》、 B、《新项目验收表》      C. 《检定、校准、检验、检测能力范围表》     D. 《仪器设备配备表》

145． 新项目验收技术资料有：《新项目验收资料目录》（BCD）

A．《标准》、 B、《新项目验收表》      C. 《检定、校准、检验、检测能力范围表》     D. 《仪器设备配备表》

146． 新项目验收技术资料有：《新项目验收表》（ACD）

A．《新项目验收资料目录》、 B、《标准》    C. 《检定、校准、检验、检测能力范围表》     D. 《仪器设备配备表》

147． 新项目验收技术资料有：C. 《检定、校准、检验、检测能力范围表》（ABD）

A．《新项目验收资料目录》、 B、《新项目验收表》      C. 《标准》   D. 《仪器设备配备表》

148． 新项目验收技术资料有：《仪器设备配备表》（ABC）

A．《新项目验收资料目录》、 B、《新项目验收表》      C. 《检定、校准、检验、检测能力范围表》     D. 《标准》

149．作业指导书(操作规程、原始记录格式、（ABCD）等)；

A．自校规程       B. 期间核查方案    C. 不确定度评定     D. 仪器设备维护保养计划

150．资产设备部负责根据批准的项目按（AB）的要求组织进行设备的采购、建档及环境设施的建立或改造。

A．《设备管理程序》    B《设施和环境条件控制程序》

C、《〈操作程序〉》      D、《〈产品说明书〉》

151．资产设备部负责根据批准的项目按《设备管理程序》和《设施和环境条件控制程序》的要求组织进行设备的采购（BCD）

A．操作规程的制定   B建档    C、环境设施的建立      D、改造

152．资产设备部负责根据批准的项目按《设备管理程序》和《设施和环境条件控制程序》的要求组织进行建档（ACD）

A．设备的采购    B操作规程的制定      C、环境设施的建立      D、改造

153．资产设备部负责根据批准的项目按《设备管理程序》和《设施和环境条件控制程序》的要求组织进行环境设施的建立（ABD）

A．设备的采购    B建档     C、操作规程的制定      D、改造

154．资产设备部负责根据批准的项目按《设备管理程序》和《设施和环境条件控制程序》的要求组织进行（ABC）改造

A．设备的采购    B建档C、环境设施的建立      D、

155．资产设备部负责根据批准的项目按《设备管理程序》和《设施和环境条件控制程序》的要求组织进行（ABCD）

A．设备的采购    B建档C、环境设施的建立      D、操作规程的制定

156．当出现下列几种情况时，应及时对分包方重新评审：

A．当分包方的资质发生重大变化；

B．（ABCD）发生重大变更；

C．当怀疑分包方出具了可疑数据；

D．客户对分包方多次抱怨时；

e．合同到期。

A．设备状况   B. 人员  C. 环境条件   D. 管理体系发生

157．当出现下列几种情况时，应及时对分包方重新评审：（ ABCD  ）

A．当分包方的资质发生重大变化；

B．设备状况 、人员、 环境条件、 管理体系发生发生重大变更；

C．当怀疑分包方出具了可疑数据；

D．客户对分包方多次抱怨时；

e．合同未到期。

158．当出现下列几种情况时，应及时对分包方重新评审：（ ABCD  ）

A．合同到期。

B．设备状况 、人员、 环境条件、 管理体系发生发生重大变更；

C．当怀疑分包方出具了可疑数据；

D．客户对分包方多次抱怨时；

159．当出现下列几种情况时，应及时对分包方重新评审：（ ABCD  ）

A．当分包方的资质发生重大变化

B．合同到期。

C．当怀疑分包方出具了可疑数据；

D．客户对分包方多次抱怨时；

160．当出现下列几种情况时，应及时对分包方重新评审：（ ABCD  ）

A．当分包方的资质发生重大变化；

B．设备状况 、人员、 环境条件、 管理体系发生发生重大变更；

C．当怀疑分包方出具了可疑数据；

D．客户对分包方多次抱怨时；

e．合同未到期。

161．当出现下列几种情况时，应及时对分包方重新评审：（ ABCD  ）

A．当分包方的资质发生重大变化；

B．设备状况 、人员、 环境条件、 管理体系发生发生重大变更；

C．合同未到期。

D．客户对分包方多次抱怨时；

162．当出现下列几种情况时，应及时对分包方重新评审：（ ABCD  ）

A．当分包方的资质发生重大变化；

B．设备状况 、人员、 环境条件、 管理体系发生发生重大变更；

C．当怀疑分包方出具了可疑数据；

D．合同未到期。

163. 分包合同至少应包含如下内容：

A．分包的项目；

B．校准、检测方法；

C．（AB）、；

D．持续改进质量管理体系、提高技术能力的承诺；

e．提供校准、检测报告；

f．分包检测费用；

g．双方的责任和义务；

h．附：实验室资质认定或实验室认可资质或法定计量机构考核及相关证明文件；

A．仪器设备的配置   B. 环境条件的保证    C. 检定    D. 计量

164. 分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．校准、检测方法；

C．仪器设备的配置、环境条件的保证   ；

D．持续改进质量管理体系、提高技术能力的承诺；

165. 分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．校准、检测方法；

C．仪器设备的配置、环境条件的保证   ；

D．提供校准、检测报告；

166. 分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．校准、检测方法；

C．仪器设备的配置、环境条件的保证   ；

D．分包检测费用；

167.分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．校准、检测方法；

C．仪器设备的配置、环境条件的保证   ；

D．双方的责任和义务；

168. 分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．校准、检测方法；

C．仪器设备的配置、环境条件的保证   ；

D．附：实验室资质认定或实验室认可资质或法定计量机构考核及相关证明文件；

169.分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．双方的责任和义务；

C．仪器设备的配置、环境条件的保证   ；

D．持续改进质量管理体系、提高技术能力的承诺；

170. 分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．提供校准、检测报告

C．仪器设备的配置、环境条件的保证   ；

D．持续改进质量管理体系、提高技术能力的承诺；

171. 分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．分包检测费用；

C．仪器设备的配置、环境条件的保证   ；

D．持续改进质量管理体系、提高技术能力的承诺；

172. 分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．校准、检测方法；

C．仪器设备的配置、环境条件的保证   ；

D．持续改进质量管理体系、提高技术能力的承诺；；

173.分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．双方的责任和义务；

C．仪器设备的配置、环境条件的保证   ；

D．持续改进质量管理体系、提高技术能力的承诺；

174.分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．附：实验室资质认定或实验室认可资质或法定计量机构考核及相关证明文件；

C．仪器设备的配置、环境条件的保证   ；

D．持续改进质量管理体系、提高技术能力的承诺；

175. 分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．校准、检测方法；

C．提供校准、检测报告；；

D．持续改进质量管理体系、提高技术能力的承诺；

176. 分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．校准、检测方法；

C．分包检测费用；  ；

D．持续改进质量管理体系、提高技术能力的承诺；

177. 分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．校准、检测方法；

C．双方的责任和义务；  ；

D．持续改进质量管理体系、提高技术能力的承诺；

178. 分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．校准、检测方法；

C．附：实验室资质认定或实验室认可资质或法定计量机构考核及相关证明文件；

D．持续改进质量管理体系、提高技术能力的承诺；

179 分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．校准、检测方法；

C．仪器设备的配置、环境条件的保证   ；

D．提供校准、检测报告；

180. 分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．校准、检测方法；

C．仪器设备的配置、环境条件的保证   ；

D．分包检测费用；

181. 分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．校准、检测方法；

C．仪器设备的配置、环境条件的保证   ；

D．双方的责任和义务；

182. 分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．校准、检测方法；

C．仪器设备的配置、环境条件的保证   ；

D．附：实验室资质认定或实验室认可资质或法定计量机构考核及相关证明文件；

183. 分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．持续改进质量管理体系、提高技术能力的承诺；

C．提供校准、检测报告；

D．分包检测费用；

184. 分包合同包含的内容有：（ABCD）

A．分包的项目；

B．双方的责任和义务；

C．附：实验室资质认定或实验室认可资质或法定计量机构考核及相关证明文件；

D．持续改进质量管理体系、提高技术能力的承诺；

185.资产设备部负责对本部采购的（ABCD）等的供应商和提供设备及设施和环境条件的设计、制造、安装、调试、设备校准等的服务方进行考察和评价，收集供应商和服务方的相关资质，建立合格供应商及服务方的档案，编制《合格服务和供应方名录》。

A设备、    B标准物质、    C消耗材料、      D试剂

186.资产设备部负责对本部采购的设备（BCD）等的供应商和提供设备及设施和环境条件的设计、制造、安装、调试、设备校准等的服务方进行考察和评价，收集供应商和服务方的相关资质，建立合格供应商及服务方的档案，编制《合格服务和供应方名录》。

A抽样的产品、    B标准物质、    C消耗材料、      D试剂

187.资产设备部负责对本部采购的标准物质（ACD）等的供应商和提供设备及设施和环境条件的设计、制造、安装、调试、设备校准等的服务方进行考察和评价，收集供应商和服务方的相关资质，建立合格供应商及服务方的档案，编制《合格服务和供应方名录》。

A设备、    B抽样的产品、    C消耗材料、      D试剂

188.资产设备部负责对本部采购的（ABD）消耗材料等的供应商和提供设备及设施和环境条件的设计、制造、安装、调试、设备校准等的服务方进行考察和评价，收集供应商和服务方的相关资质，建立合格供应商及服务方的档案，编制《合格服务和供应方名录》。

A设备、    B标准物质、    C抽样的产品、      D试剂

189.资产设备部负责对本部采购的（ABCD）试剂等的供应商和提供设备及设施和环境条件的设计、制造、安装、调试、设备校准等的服务方进行考察和评价，收集供应商和服务方的相关资质，建立合格供应商及服务方的档案，编制《合格服务和供应方名录》。

A设备、    B标准物质、    C消耗材料、      D抽样的产品、

190.对拟采购的供应商及外部服务方的评价及选择包括：对方的资格证明（ABCD）、等技术指标是否满足检测需要、性价比情况等。

A、性能参数        B质量保证能力、         C质量           D服务承诺

191.对拟采购的供应商及外部服务方的评价及选择包括：对方的质量保证能力、（ABCD）、等技术指标是否满足检测需要、性价比情况等。

A资格证明、        B性能参数         C质量           D服务承诺

192.对拟采购的供应商及外部服务方的评价及选择包括：对方的（ABCD）、质量等技术指标是否满足检测需要、性价比情况等。

A资格证明、        B质量保证能力、         C性能参数          D服务承诺

193.对拟采购的供应商及外部服务方的评价及选择包括：对方的（ABCD）、服务承诺

等技术指标是否满足检测需要、性价比情况等。

A资格证明、        B质量保证能力、         C质量           D性能参数

194.资产设备部负责组织中心对供应商、外部服务方的评价，实施仪器设备、标准物质、消耗材料、试剂等供应品的采购，设备的（ABCD）等服务方的选定。

A校准、        B搬运、     C安装、        D故障维修

195.资产设备部负责组织中心对供应商、外部服务方的评价，实施（ABCD）等供应品的采购，设备的校准、搬运、安装故障维修

等服务方的选定。

A仪器设备、        B标准物质、     C安装消耗材料、、        D试剂

196.资产设备部负责设备、机构设施和环境条件的（ABCD）等，并与供应商和服务方签定合同。

A设计、    B制造、    C安装、     D调试

197.资产设备部负责对本部所购服务组织有关人员验收；验收根据采购合同规定的（ABC）逐项验收；

A质量技术要求、D国家行业相关产品、C服务的技术标准 D、口头协议

198. 自制仪器设备要签定（  ）或（  ）,由研究人员负责提出具体技术、配置、质量、价格等,经资产设备部核准后, 资产设备部组织或授权研究人员自行采购配件并进行组装。（ AB ）。

A. 设备研制协议书             B. 科研计划任务书

C. 《租（借）用设备协议》     D. 委托检测协议书

199. 仪器设备的管理包括仪器设备的采购、验收、登记、标识、溯源、授权、使用、维护、建档、保管、报废等的控制，并按照（    ）及（    ）执行。（ CD ）

A、《仪器设备操作规程》     B、《自校规程》

C、《设备管理程序》         D、《量值溯源程序》

200. 需定期进行期间核查的对象:（ABCD）

A. 新购的仪器设备和首次使用的标准物质；

B. 经常携带到现场检测的仪器设备；

C. 使用频繁或稳定性较差其校准状态易变的测量仪器和标准物质；

D. 仪器设备在运行过程中，有可疑现象发生等。

201. 期间核查的目的是为了确保在用测量设备(包括标准物质)在两次检定或校准周期之间，保持良好置信度的(     )或(     )状态。（ AB ）

A. 检定      B. 校准     C.检测      D.功能检查

202. 量值溯源管理制度要求，经检定或校准（比对）合格的计量标准及配套设备必须按JJF1069《法定计量检定机构考核规范》的要求挂（     ）标志牌。（   ABC  ）

A. 合格     B. 准用       C.停用    D.固定资产标签

203. 按照量值溯源关系，机构应制定和实施周期（    ）和（    ），确保出具的检定、校准、检验、检测数据能溯源到国家计量基准或社会公用计量标准，提供的测量结果以及相应的测量不确定度，应符合相关规范的要求。（  AB  ）

A. 检定计划     B. 校准（比对）计划

C.采购计划      D.其他

204. 所有对检定、校准、检验、检测结果的准确性或有效性有显著影响的设备，在投入服务前必须进行（    ）、（    ）或（   ），并按《测量溯源程序》组织实施。（  BCD  ）。

A.功能检查        B. 检定        C. 校准        D. 核查

205. 若仪器设备出现故障或错误操作，出现结果可疑等情况时，应停止使用，并加贴停用标识，直至经维修（   ）合格或再次（  ）后方可使用。（  BC ）

A.核查        B. 检定        C. 校准        D. 功能检查

206. 所有在用检定、校准、检验、检测仪器设备应用“三色标识”表明其受控及校准状态，“三色标识”分别由（   ）、（   ）、（    ）颜色进行表式。（ABC ）

A．绿色      B．红色   C．黄色   D．白色

207. 对工作质量有影响的服务包括：（   ABCD    ）

A.仪器设备的供方进行的运输、安装、故障维修、售后服务；

B.供方对机构设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务；

C.仪器设备的检定、校准机构；

D.其它与工作质量有关的服务(例如证书/报告、原始记录的印制等)。

208. 选择外部服务和供应商、供应品的原则包括：（ ABCD ）

A.满足国家相关法律法规的要求；

B.通过认可认证、管理体系认证或产品认证的组织提供的产品；

C.经长期使用证明其质量稳定的产品单位；

D.满足检定、校准、检验、检测有关技术要求，货源稳定、供货及时、价格合理，提供良好服务的单位。

209. 机构应制定《设备管理程序》，确保用于（  ）、（  ）、（  ）、检测仪器设备处于受控状态，并满足检测工作的要求。（  ABC ）。

A. 检定        B. 校准      C. 检验      D.功能检查

210. 仪器设备的管理包括仪器设备的采购、验收、登记、标识、溯源、授权、使用、维护、建档、保管、报废等的控制，并按照（    ）、（     ）执行。（   AB   ）

A．《仪器设备管理程序》

B．《量值溯源程序》

C．《标准物质管理程序》

D．《危险品、有毒有害物质管理程序》

211. 若仪器设备出现故障或错误操作，出现结果可疑等情况时，应（    ）使用，并加贴（    ）标识，直至经维修检定合格或再次校准后方可使用。（   AB  ）

A、停止    B、停用     C、准予     D、准用

212. 所用的标准物质必须是其量值溯源到（   ）或是（    ）有证标准物质。自制的标准物质应确保其量值溯源，并保证其准确性和有效性。（  AB  ）。

A、国际单位制单位            B、国家（国际）

C、国内                      D、国外

213. 用于检定、校准、检验、检测的所有仪器设备，其量值溯源应符合国家计量检定系统的要求，所有测量值应溯源至国家计量基准或社会公用计量标准。机构制定（      ）、（      ）并组织实施。（   AB  ）

A、《测量溯源程序》       B、《周期检定/校准计划》

C、《标准物质管理程序》    D．《危险品、有毒有害物质管理程序》

214. 采购应选择有证标准物质，通常应具备：（   ABCD  ）

A．获得国家标准物质生产许可证；

B．有法定计量检定机构出具证书证明其级别和不确定度；

C．出厂期不超过一年（或保质期内的）；

D.符合国家或行业标准的且附有质量合格证明的工程实物标准；从合格的供应商中选取。

215. 标准物质档案的内容包括：（ABCD  ）

A、标准物质的名称及编号，生产制造商；

B、制造和购买时间，标准物质的等级；

C、标准物质的量值和准确度；

D、标准物质的最低库存量，标准物质的有效期，领用人和领用量登记，标准物质更新替换时的验证和比对记录，其他使用信息。

216. 需定期进行期间核查的对象: （ ABCD  ）

A、新购的仪器设备和首次使用的标准物质；

B、经常携带到现场检测的仪器设备；

C、使用频繁或稳定性较差其校准状态易变的测量仪器和标准物质；

D、仪器设备在运行过程中，有可疑现象发生等。

217. 期间核查可选用的方法：（ ABCD  ）

A、采用高等级的计量标准、测量设备或有证标准物质，进行核查；

B、采用同等级的计量标准、测量设备进行比对；

C、选用稳定性好、灵敏度高的样品在不同时期、不同地点进行多次重复测量，并采用统计技术对每次测量结果进行评估；

D、通过对样品不同特性检验结果的相关性进行验算等。

三、判断题（191道）

1.必要时，对一些关键的仪器设备、计量基（标准）或标准物质，在两次检定或校准周期之间应进行功能检查，并按《期间核查程序》实施执行，以保持其检定或校准状态的置信度。

（×）

2.机构根据能力范围和工作量的需求，正确配置检定、校准、检验、检测（包括抽样、样品制备、数据处理与分析）所要求的所有抽样、测量仪器设备、标准物质。租借设备应满足规定要求。（√）

3. 对新开展的检定、校准、检验、检测项目所需的重要仪器设备，必须先经《新项目评审程序》对其先进性、可靠性、符合性进行论证后再采购。（√）

4. 仪器设备的购置：申请人对拟购仪器设备及供货商进行初步选型、筛查后，填写《设备功能检查表》C ，中心主任（部室负责人）审核后，报资产设备部采购。（×）

5. 对于新项目所需仪器设备，须经《测量溯源程序》评定后，资产设备部才能受理。（×）

6. 技术质量部负责与供货商签订商务合同，仪器设备使用部门签订技术合同。共同确定技术指标、运输、安装、调试要求、验收标准及验收方法、人员培训、付款方式、违约责任等内容。（×）

7. 仪器设备到货后，由资产设备部组织申购仪器设备中心（部室）进行验收。检定、校准、检验、检测仪器设备由资产设备部组织相关人员（必要时通知供货商）一起开箱，按购买合同和装箱清单对仪器设备进行验收，并填写《设备功能检查表》，验收人员签字对验收负责。（×）

8. 中心人员监督供货商按照合同规定进行安装、调试，确定符合合同所规定的技术要求后，填写《设备/低值耐用器材启用申请表》，并交资产设备部后办理领用手续。（×）

9. 在仪器设备的使用中，使用人员应详细了解使用说明书内容，熟练掌握仪器设备的性能和操作程序，必要时应经培训，方可开机操作。检定、校准、检验、检测仪器设备须按规定要求填写《仪器设备开箱记录表》。（×）

10. 在仪器设备的使用中，对使用说明书不清楚，容易引起误操作或对测量结果可能产生影响的操作过程或危险设备，则由设备管理人起草详细的《量值溯源程序》，经中心负责人审核后报院技术负责人批准。（×）

11.所有在用检定、校准、检验、检测仪器设备应用条形码标签表明其受控及校准状态，标识上注明仪器设备资产名称、校准日期、有效期、校准单位。（×）

12. 根据工作的需要，各中心（部室）之间仪器设备可进行调配。调出、调入双方需办理相关调拨手续，填写《设备安装、调试验收表》，经双方单位主管领导签字并报资产设备部批准。（×）

13. 仪器设备发现故障并采取紧急措施后，填写《仪器设备调拨单》申请报修。中心仪器设备所需维修费在5000元以下者，经中心主任批准后自行维修；所需维修费在5000元（含5000元）以上者，须报资产设备部审核后进行维修；若需使用维修基金者，须经资产设备部报主管院长或院长审批后进行维修。（×）

14. 各部室、中心的信息类设备出现故障时，通知科技与信息部，必要时填写《设备维修申请表》，经部门负责人审批后交科技与信息部进行处理。（×）

15. 仪器设备的有故障赔偿按照《重庆市计量质量检测研究院仪器设备借出、损坏、丢失赔偿处理办法》执行。（×）

16. 各中心（部室）之间或个人借用仪器设备应办理口头借用协议，应包含具体的借期、仪器的交接验收手续，逾期及损坏、丢失的赔偿等内容。（×）

17. 各部室、中心的信息类设备出现故障时，通知资产设备部，必要时填写《信息类设备故障申报表》，经部门负责人审批后交科技与信息部进行处理。（×）

18. 各部室、中心的信息类设备出现故障时，通知科技与信息部，必要时填写《设备/低值耐用器材报废申请表》，经部门负责人审批后交科技与信息部进行处理。（×）

19. 各部室、中心的信息类设备出现故障时，通知科技与信息部，必要时填写《信息类设备故障申报表》，经部门负责人审批后交技术质量部进行处理。（×）

20. 办公家具的损坏、丢失赔偿按照《重庆市计量质量检测研究院仪器设备借出、损坏、丢失赔偿处理办法》执行。（×）

21. 仪器设备的购置：申请人对拟购仪器设备及供货商进行初步选型、筛查后，填写《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》，中心主任（部室负责人）审核后，报办公室。（×）

22. 仪器设备的购置：内审员对拟购仪器设备及供货商进行初步选型、筛查后，填写《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》，中心主任（部室负责人）审核后，报资产设备部。（×）

22.仪器设备的购置：申请人对拟购仪器设备及供货商进行签订合同后，填写《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》，中心主任（部室负责人）审核后，报资产设备部。（×）

23. 仪器设备的购置：申请人对拟购仪器设备及供货商进行初步选型、筛查后，填写《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》，技术质量部审核后，报资产设备部。（×）

24. 对于新项目所需仪器设备，须经《新项目评审程序》评定后，资产设备部才能受理。（√）

25. 对于新项目所需标准物质，须经《新项目评审程序》评定后，资产设备部才能受理。（×）

26. 资产设备部根据《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》对拟购仪器设备的技术性能、溯源性、价格及供货方的资质、技术能力、信誉、售后服务等进行考察并签署审核意见，报分管院长审批。分管院长审批同意后执行采购，若属于高精度设备或大型设备，应进行院办公会讨论。（×）

27. 资产设备部根据《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》对拟购仪器设备的技术性能、溯源性、价格及供货方的资质、技术能力、信誉、售后服务等进行考察并签署审核意见，报分管院长审批。分管院长审批同意后执行采购，若属于价格很高的设备或大型设备，应进行购置可行性论证。（×）

28.资产设备部根据《仪器设备/低质耐用器材购置申请表》对拟购仪器设备的投入后收益及供货方的资质、技术能力、信誉、售后服务等进行考察并签署审核意见，报分管院长审批。分管院长审批同意后执行采购，若属于高精度设备或大型设备，应进行购置可行性论证。（×）

29. 办公室负责与供货商签订商务合同，仪器设备使用部门签订技术合同。共同确定技术指标、运输、安装、调试要求、验收标准及验收方法、人员培训、付款方式、违约责任等内容。（×）

30. 资产设备部负责与供货商签订意向合同，仪器设备使用部门签订技术合同。共同确定技术指标、运输、安装、调试要求、验收标准及验收方法、人员培训、付款方式、违约责任等内容。（×）

31. 资产设备部负责与供货商签订商务合同，仪器设备使用部门签订技术合同。资产设备部部长确定技术指标、运输、安装、调试要求、验收标准及验收方法、人员培训、付款方式、违约责任等内容。（×）

32. 自制仪器设备要签定“设备研制协议书”或“科研计划任务书”,由研究人员负责提出具体技术、配置、质量、价格等,经中心主任核准后, 资产设备部组织或授权研究人员自行采购配件并进行组装。（×）

33. 采购仪器设备要签定“设备研制协议书”或“科研计划任务书”,由研究人员负责提出具体技术、配置、质量、价格等,经资产设备部核准后, 资产设备部组织或授权研究人员自行采购配件并进行组装。（×）

34. 仪器设备到货后，由技术质量部组织申购仪器设备中心（部室）进行验收。检定、校准、检验、检测仪器设备由资产设备部组织相关人员（必要时通知供货商）一起开箱，按购买合同和装箱清单对仪器设备进行验收，并填写《仪器设备开箱记录表》，验收人员签字对验收负责。（×）

35. 仪器设备到货后，由资产设备部组织申购仪器设备中心（部室）进行验收。检定、校准、检验、检测仪器设备由资产设备部组织相关人员（必要时通知供货商）一起开箱，按购买合同和装箱清单对仪器设备进行验收，并填写《量具帐目》，验收人员签字对验收负责。（×）

36. 经验收合格的仪器设备，若需计量的由资产设备部及时安排计量，计量合格后方能使用。验收或计量达不到使用要求的，由中心人员办理维修、更换、退货等事宜。（×）

37. 经验收不合格的仪器设备，若需计量的由资产设备部及时安排计量，计量合格后方能使用。验收或计量达不到使用要求的，由资产设备部办理维修、更换、退货等事宜。（×）

38. 自制仪器设备研制完成后，若属科研项目的，由科技信息部组织相关专家根据“科研计划任务书”进行验收，其它则由项目负责人组织相关专业技术专家按“设备研制协议书”进行验收。（×）

39. 资产设备部对验收合格的仪器设备按照《重庆市计量质量检测研究院固定资产管理办法》建立《量具帐目》。（×）

40. 仪器设备验收合格后，中心（部室）到资产设备部办理借用手续。资产设备部负责编号和标识，中心（部室）确定设备管理人。（×）

41. 仪器设备验收合格后，中心（部室）到资产设备部办理领用手续。资产设备部负责编号和标识，中心（部室）确定价格。（×）

42. 使用人员应详细了解产品标准内容，熟练掌握仪器设备的性能和操作程序，必要时应经培训，方可开机操作。检定、校准、检验、检测仪器设备须按规定要求填写《仪器设备使用记录》。（×）

43. 使用人员应详细了解使用说明书内容，熟练掌握仪器设备的性能和操作程序，必要时应经培训，方可开机操作。检定、校准、检验、检测仪器设备须按规定要求填写《仪器设备使用记录》。（√）

44. 对使用说明书不清楚，容易引起误操作或对测量结果可能产生影响的操作过程或危险设备，则由设备管理人起草详细的《仪器设备操作规程》，经中心负责人审核后报院技术负责人批准。仪器设备操作规程一式三份，一份中心自存，一份交技术质量部、一份交资产设备部存档。（√）

45. 专业人员在检测过程中要严格按照程序进行，避免误操作和使用超周期的仪器设备。发现数据不合格时，立即停止操作，报中心处理。（×）

46. 仪器设备验收和建台帐后，应将资产标识张贴在仪器设备的背面，作为仪器设备的唯一性标识。（×）

47. 仪器设备验收和建台帐后，应将商标张贴在仪器设备的醒目处，作为仪器设备的唯一性标识。（×）

48. 贵重的在用检定、校准、检验、检测仪器设备应用“三色标识”表明其受控及校准状态，标识上注明仪器设备资产名称、校准日期、有效期、校准单位。（×）

49. 仪器设备经计量检定（含自校）合格，或经检查其功能正常，或经实验室间比对符合规定要求，处于正常使用状态，用蓝色标识表示合格。（×）

50. 中心（部室）每天安排一次对仪器设备的存放、保管及使用维护等情况进行的监督抽查。（×）

51. 对超过检定周期，暂时不使用的仪器设备，应在显著位置挂牌标识，在使用前必须维修。（×）

52. 对高电压、高气压、易燃易爆的仪器设备，应明示危险图标，并制定操作规程，必要时指定专人使用，特殊仪器设备需高级工程师使用。（×）

53. 对高精度的仪器设备，应明示危险图标，并制定操作规程，必要时指定专人使用，特殊仪器设备需执证上岗。（×）

54. 中心仪器设备管理人应制定维护保养方案和计划，该方案和计划经中心主任审核，定期地对其保管的仪器设备进行维护保养，通电、去尘、去湿、加油及功能性检查，作好维护保养记录。（√）

55. 对出具检测数据的仪器设备，其校准按《量值溯源程序》执行。仅需功能检查的仪器设备，中心应计划安排自检，自检由检测人员实施，并填写《设备维修申请表》，中心主任签字确认后交资产设备部存档。（×）

56. 对出具检测数据的仪器设备，其校准按《量值溯源程序》执行。仅需功能检查的仪器设备，中心应计划安排自检，自检由检测人员实施，并填写《设备功能检查表》，中心主任签字确认后交发展部存档。（×）

57. 根据工作的需要，各中心（部室）之间仪器设备可进行调配。调出、调入双方需办理相关调拨手续，填写《设备安装、调试验收及启用表》，经双方单位主管领导签字并报资产设备部批准。（×）

58.对于需停用的仪器设备，中心应填写《仪器设备调拨单》申请报停。（×）

59. 对于不能修复的仪器设备，填写《量具帐目》申请报废，说明报废理由，经中心主任（部室负责人）审核后报资产设备部，资产设备部组织评定并报院长审批。单价5万元（含5万元）或批量20万元以上的仪器设备报废须上报市质量技术监督局审批。（×）

60. 报废的仪器设备应及时搬出检验现场，进行改造，避免误用。（×）

61. 批准报废的仪器设备由质检业务部负责处置，及时做好帐、卡的注销工作。（×）

62. 租借回实验室的设备，按实验室设备区别管理。（×）

63. 中心根据承担的任务和检测工作的需要，提出标准物质购置申请，填写《标准物质购置申请单》经中心主任审核批准后，由技术质量部在专业标准物质供货单位进行采购。（×）

64. 一次采购批量较多时，资产设备部应与供货商签立采购合同，以保证在不符合要求时可以退货。（√）

65. 购买到货的标准物质，由销售商和使用部门逐一验收，并出具《标准物质开箱验收报告》。（×）

66. 仪器设备配备的标准物质由仪器设备管理人管理并溯源。（√）

67. 用于检定、校准的化学药品应仅用于检定、校准，除非能证明作为标准或参考物质的性能不会失效，任何调整之前或之后均应检定/校准。（×）

68. 空调系统、防振动、防辐射、消声室、暗室、屏蔽室、电源隔离等环境设施应当符合规程、标准或技术规范的要求，由发展部统一组织监督管理。（×）

69. 本机构工作中产生的废气、废液、粉尘、噪声以及废弃物等处理等应满足国家相关法律法规的要求，由食品中心统一组织监督管理。（×）

70.有毒有害药品购回后，由保管员和采购人员共同验收合格，填写《危险品、有毒有害物品验收单》后，交保管员保存，作好入库登记。入库登记表见《危险品、有毒有害物品登记》，购置申请表及相关资料一并交主管院长建档（×）

71. 有毒有害药品要单独存放，严格保管，防止其他人员接触和未经批准随意拿走。剧毒药品要用保险柜专门存放，密码和钥匙分别由三人保管。（×）

72. 必要时，对一些关键的仪器设备、计量基（标准）或标准物质，在两次检定或校准周期之间应进行功能检查，并按《期间核查程序》实施执行，以保持其检定或校准状态的置信度。

（×）

73. 机构根据能力范围和工作量的需求，正确配置检定、校准、检验、检测（包括抽样、样品制备、数据处理与分析）所要求的所有抽样、测量仪器设备、标准物质。租借设备应满足规定要求。（√）

74. 机构应制定《设备管理程序》，确保用于检定、校准、检验、检测仪器设备处于受控状态，并满足检测工作的要求。（√）

75. 对新开展的检定、校准、检验、检测项目所需的重要仪器设备，必须先经《新项目评审程序》对其先进性、可靠性、符合性进行论证后再采购。（√）

76. 仪器设备投入使用前应经校准，对结果有重要影响的仪器设备投入使用前应经核查，以确认满足技术规范要求。（√）

77. 仪器设备的管理包括仪器设备的采购、验收、登记、标识、溯源、授权、使用、维护、建档、保管、报废等的控制，并按照《仪器设备管理程序》、《量值溯源程序》执行。（√）

78. 重要仪器设备均应指定专门的操作人员并授权，必要时应培训，严格按操作程序工作。（√）

79. 所有在用仪器设备及其软件应有唯一性标识，仪器设备还应有校准状态标识。（√）

80. 按照量值溯源关系，机构应制定和实施周期检定计划和采购计划，确保出具的检定、校准、检验、检测数据能溯源到国家计量基准或社会公用计量标准，提供的测量结果以及相应的测量不确定度，应符合相关规范的要求。

（×）

81. 量值溯源管理制度明确了，经检定或校准（比对）合格的计量标准及配套设备必须按JJF1069《法定计量检定机构考核规范》的要求挂固定资产标志牌。（×）

82. 若仪器设备出现故障或错误操作，出现结果可疑等情况时，应停止使用，并加贴停用标识，直至经维修检定合格或再次校准后方可使用。（√）

83. 如果仪器设备脱离了机构的直接控制，应确保该仪器设备返回后，在使用前对其功能和核准状态进行核查，确定显示满意结果后再恢复使用。（√）

84. 对检测用仪器设备软件应采取良好的保护措施，并执行《检测用计算机软件控制程序》。（√）

85. 用于检定、校准、检验、检测的所有仪器设备，其量值溯源应符合国家计量检定系统的要求，所有测量值应溯源至国家计量基准或社会公用计量标准。（√）

86. 所有对检定、校准、检验、检测结果的准确性或有效性有显著影响的设备，在投入服务前必须进行检定、校准或核查，并按《测量溯源程序》组织实施。（√）

87. 机构应制定《设备管理程序》，确保用于检定、校准、检验、检测仪器设备处于受控状态，并满足检测工作的要求。（√）

88. 验收合格的标准物质应由中心管理人员在包装上粘贴合格标识，办理入库登记后再分类造册。超过检定有效期或保质期的标准物质，应及时粘贴停用标识，防止误用。（√）

89. 购买到货的标准物质，由保管员和使用部门逐一验收，并出具《标准物质开箱验收报告》（√）

90. 仪器设备配备的标准物质由仪器设备管理人管理并溯源。（√）

91. 标准溶液的存放期可以超过保质期。对超过保质期限的标准溶液不用进行有效性验证，不符合有效性的也可以使用。（×）

92. 经溯源定值达不到使用要求的标准物质，应由仪器设备管理员粘贴停用标识，集中处理。（√）

93. 定值合格的标准物质由中心仪器设备管理员粘贴合格标识仍按原等级使用。定值达不到原等级要求的，可根据实际等级，经中心质量负责人批准后降级使用。（√）

94. 中心负责人指定专人按标准溶液的配置标准进行标定。当无配置标准时，中心应制定详细的标准溶液配置作业指导书。编制后的标准溶液配置作业指导书应安排操作验证，验证合格后实施。（√）

95. 配置标准溶液所用的玻璃量器一定要经过计量校准合格且出具带有修正数值的校准证书。（√）

96. 作好标准溶液标定的原始记录，配置好的标准溶液要注明配置日期、配置人员、溶液名称和溶液的浓度等技术参数，并放置在避光、通风处保管，对有特殊要求的标准溶液应当存放在符合要求的环境中贮存。（√）

97. 用于检定、校准的标准物质应仅用于检定、校准，除非能证明作为标准或参考物质的性能不会失效，任何调整之前或之后均应检定/校准。（√）

98. 药品的发放，由实验室按计划领取，剧毒药品的领取必须填写《剧毒药品领用申请表》，经中心主任批准后领取。领取药品必须进行登记，登记表见《危险品、有毒有害物品登记》。( √ )

99．标准物质的验证与使用：中心应有计划地将过期的标准物质交资产设备部送计量检定机构进行定值，定值活动执行《测量溯源程序》。 ( √ )

100. 有毒有害药品购回后，由保管员和资产设备部相关人员共同验收合格，填写《危险品、有毒有害物品验收单》后，交保管员保存，作好入库登记，入库登记表见《危险品、有毒有害物品登记》。购置申请表及相关资料一并交保管员建档。（√）

101. 有毒有害药品要单独存放，严格保管，防止其他人员接触和未经批准随意拿走。剧毒药品要用保险柜专门存放，密码和钥匙分别由两人保管。（√ ）

102.机构应保存所有合格校准、检验、检测分包方的名录、收集的相关资质、评审记录以及由分包方完成的校准、检验、检测记录   。（√）

103.机构不应保存所有合格校准、检验、检测分包方的名录、收集的相关资质、评审记录以及由分包方完成的校准、检验、检测记录   。（×）

104.机构不能进行检测分包检测 。（×）

105.机构进行检测分包检测时，可以不向委托方说明 。（×）

106.机构应保存所有合格校准、检验、检测分包方的名录、收集的相关资质、评审记录以及由分包方完成的检验报告。（×）

107. 为有效控制外部服务和供应品采购质量，检验机构对服务和供应品的采购进行质量控制。（√）

108．检验机构应制定服务和供应品的采购程序，以保证检定、校准、检验、检测结果的质量。（√）

109．对工作质量有影响的服务包括：

A．	仪器设备的供方进行的运输、安装、故障维修、售后服务；

B．	供方对机构设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务；

C．	仪器设备的检定、校准机构；

D．	其它与工作质量有关的服务(例如证书/报告、原始记录的印制等)。（√）

110.对工作质量有影响的供应品包括：

A．	仪器设备、标准物质、辅助设备；

B．	消耗材料、试剂、零配件等。（√）

111．选择外部服务和供应商、供应品的原则包括：

A. 满足国家相关法律法规的要求；

B. 通过认可认证、管理体系认证或产品认证的组织提供的产品；

C. 经长期使用证明其质量稳定的产品单位；

D. 满足检定、校准、检验、检测有关技术要求，货源稳定、供货及时、价格合理，提供良好服务的单位。（√）

112．对所涉及的服务和供应品应按《服务和供应品采购程序》、《设备管理程序》、《标准物质管理程序》，进行选择、购置、验收、存储、使用等有效控制。（√）

113．应对外部服务和供应商按原则进行评价，并保存评价的记录及合格供应商名录。（√）

114．应对外部服务和供应商按原则进行评价，可以不保存评价的记录及合格供应商名录。（×）

115.应确保采购的支持服务和供应品在经过检查或证实符合有关标准规范或要求之后方可投入使用，并保存所采取的符合性检查活动的记录。（√）

116.采购的支持服务和供应品可以不经过检查投入使用（×）

117．加强对预防措施的控制管理，消除管理体系或检定、校准、检验、检测工作中潜在的不符合要求因素。（√）

118．新项目评审程序适用于机构新增检定、校准、检验、检测项目立项、筹建及验收。（√）

119．中心负责提出新项目申请，负责收集、编制并提供新项目立项、筹建、验收等有关技术文件和验收资料，负责提出人员培训要求，参与仪器设备的订购、验收。（√）

120.基建办受理二类项目的申请，组织准备二类项目的评审及验收资料,负责组织一类、二类新项目所需仪器设备、设施的采购,所需环境条件的改造，组织二类项目的验收。（×）

121.发展部部受理二类项目的申请，组织准备二类项目的评审及验收资料,负责组织一类、二类新项目所需仪器设备、设施的采购,所需环境条件的改造，组织二类项目的验收。（×）

122．资产设备部受理二类项目的申请，组织准备二类项目的评审及验收资料,负责组织一类、二类新项目所需仪器设备、设施的采购,所需环境条件的改造，组织二类项目的验收。（√）

123.新项目的分类： 一类项目：涉及新的检定、校准、检验、检测领域的项目。（√）

124.新项目的分类二类项目：在现有设备、环境和项目上扩展检定、校准、检验、检测能力的项目。（√）

125． 二类项目中涉及重大仪器设备投入的,由资产设备部将相关资料汇总后交技术委员会评审，并形成《新项目技术评审记录》。（√）

126． 二类项目中涉及重大仪器设备投入的,由人力资源部将相关资料汇总后交技术委员会评审，并形成《新项目技术评审记录》。（×）

127.新项目验收由资产设备部牵头组织技术质量部及相关专业人员对项目进行验收，并形成《新项目验收表》，资产设备部对相关技术资料存档。（√）

128.新项目验收由资产设备部牵头组织技术质量部及相关专业人员对项目进行验收，并形成《新项目验收表》，业务员对相关技术资料存档。（×）

129.新项目工作中，资产设备部负责根据批准的项目按《设备管理程序》和《设施和环境条件控制程序》的要求组织进行设备的采购、建档及环境设施的建立或改造。（√）

130．当出现下列几种情况时，应及时对分包方重新评审：

A．当分包方的资质发生重大变化；

B．设备状况、人员、环境条件、管理体系发生重大变更；

C．当怀疑分包方出具了可疑数据；

D．客户对分包方多次抱怨时；

e．合同到期。（√）

131. 分包合同至少应包含如下内容：

A．分包的项目；

B．校准、检测方法；

C．仪器设备的配置  、环境条件的保证；

D．持续改进质量管理体系、提高技术能力的承诺；

e．提供校准、检测报告；

f．分包检测费用；

g．双方的责任和义务；

h．附：实验室资质认定或实验室认可资质或法定计量机构考核及相关证明文件；

（√）

132．资产设备部负责组织采购并对本部所购供应品的供应商和服务的服务方进行考察、评价。

（√）

133．资产设备部不能负责组织采购并对本部所购供应品的供应商和服务的服务方进行考察、评价。（×）

134．资产设备部负责对本部采购的设备、标准物质、消耗材料、试剂等的供应商和提供设备及设施和环境条件的设计、制造、安装、调试、设备校准等的服务方进行考察和评价。（√）

135．资产设备部负责收集供应商和服务方的相关资质，建立合格供应商及服务方的档案，编制《合格服务和供应方名录》。（√）

136．资产设备部不负责收集供应商和服务方的相关资质。（×）

137． 资产设备部负责对拟采购的供应商及外部服务方的评价及选择包括：对方的资格证明、质量保证能力、质量和服务承诺、性能参数等技术指标是否满足检测需要、性价比情况等。（√）

138 采购均应在评审后的合格供应方中选取。（√）

139．资产设备部可先采购后评审，后加入为合格供方。（×）

140.资产设备部负责组织中心对供应商、外部服务方的评价，实施仪器设备、标准物质、消耗材料、试剂等供应品的采购，设备的校准、搬运、安装、故障维修等服务方的选定。、

（√）

141.资产设备部负责设备、机构设施和环境条件的设计、制造、安装、调试等，并与供应商和服务方签定合同。（√）

142．　资产设备部负责对本部所购服务组织有关人员验收；（√）

143．验收根据采购合同规定的质量技术要求、国家行业相关产品、服务的技术标准逐项验收；（√）

144． 资产设备部负责组织有关人员对本部所购供应品进行验收；（√）

145．资产设备部负责对机构设备固定资产和低值耐用品进行登记，形成机构设备台帐和低值耐用品台（套）帐。（√）

146．资产设备部、院办公室、科技信息部分别负责本部门采购过程中所有质量资料、供应商及外部服务方材料的管理和存档：（√）

147.纠正措施程序适用于纠正措施的制定、实施和验证（√）

148．制定纠正措施程序的目的是加强对纠正措施的有效控制，消除管理体系或检定、校准、检验、检测工作中出现的偏离或不符合工作。（√）

149．制定预防措施程序的目的是加强对预防措施的控制管理，消除管理体系或检测工作中潜在的不符合因素。（√）

150．预防措施程序适用于预防措施的制定、实施和验证。（√）

151．部门负责人应对预防措施的实施，加以跟踪、监控以确保预防措施实施的有效性。对预防措施实施有效性进行评价。（√）

152．重要的预防措施实施的相关记录应作为下次管理评审的重点。以观察预防措施实施的有效性。（√）

153．所有预防措施及相关文件和记录，除职能管理部门应自存外，还应交技术质量部汇总存档，技术质量部应定期汇总并向管理评审汇报。（√）

154．制定人员培训及管理程序的目的是保证所有与质量有关的人员经过培训和考核，确保人员的素质能满足所从事的工作要求，保证人员技术档案的完整性。（√）

155．人员培训及管理程序适用于所有对检定、校准、检验、检测工作有影响的人员。（√）

156．机构技术负责人维持本程序的有效性，批准年度人员培训计划、批准人员培训申请；（√）

157．培训分类：培训分为资格培训和适应性培训，资格培训和适应性培训又包括内部培训和外部培训（√）

158．校准、检验、检测的包方程序适用于选择合格分包方，对分包方实施监督（√）

159．机构在授权范围内开展计量检定工作，检定工作可以分包。（×）

160．机构应在充分考虑分包方的资源及技术能力，对其进行能力评价的基础上，选择合格分包方。（√）

161．当发生分包时，应将分包安排的情况以书面形式通知客户，适当时应得到客户的准许，最好是书面同意。本机构对分包方的校准、检验、检测数据向客户负责,但由客户或法定管理机构指定的分包方除外。（√）

162. 仪器设备验收和建台帐后，应将资产标识张贴在仪器设备的醒目处，作为仪器设备的唯一性标识。（√）

163. 有毒有害药品要单独存放，严格保管，防止其他人员接触和未经批准随意拿走。剧毒药品要用保险柜专门存放，密码和钥匙分别由两人保管。（√ ）

164. 经验收合格的仪器设备，若需计量的由资产设备部及时安排计量，计量合格后方能使用。（√）

165. 对新开展的检定、校准、检验、检测项目所需的重要仪器设备，必须先经《新项目评审程序》对其先进性、可靠性、符合性进行论证后再采购。（√）

166. 仪器设备投入使用前应经校准，对结果有重要影响的仪器设备投入使用前应经核查，以确认满足技术规范要求。（√）

167. 仪器设备的管理包括仪器设备的采购、验收、登记、标识、溯源、授权、使用、维护、建档、保管、报废等的控制，并按照《仪器设备管理程序》、《量值溯源程序》执行。（√）

168. 重要仪器设备均应指定专门的操作人员并授权，必要时应培训，严格按操作程序工作。（√）

169. 所有在用仪器设备及其软件应有唯一性标识，仪器设备还应有校准状态标识。（√）

170. 按照量值溯源关系，机构应制定和实施周期检定计划和采购计划，确保出具的检定、校准、检验、检测数据能溯源到国家计量基准或社会公用计量标准，提供的测量结果以及相应的测量不确定度，应符合相关规范的要求。

（×）

171. 量值溯源管理制度明确了，经检定或校准（比对）合格的计量标准及配套设备必须按JJF1069《法定计量检定机构考核规范》的要求挂固定资产标志牌。（×）

172. 若仪器设备出现故障或错误操作，出现结果可疑等情况时，应停止使用，并加贴停用标识，直至经维修检定合格或再次校准后方可使用。（√）

173. 如果仪器设备脱离了机构的直接控制，应确保该仪器设备返回后，在使用前对其功能和核准状态进行核查，确定显示满意结果后再恢复使用。（√）

174. 对检测用仪器设备软件应采取良好的保护措施，并执行《检测用计算机软件控制程序》。（√）

175. 用于检定、校准、检验、检测的所有仪器设备，其量值溯源应符合国家计量检定系统的要求，所有测量值应溯源至国家计量基准或社会公用计量标准。（√）

176. 所有对检定、校准、检验、检测结果的准确性或有效性有显著影响的设备，在投入服务前必须进行检定、校准或核查，并按《测量溯源程序》组织实施。（√）

177. 机构应制定《设备管理程序》，确保用于检定、校准、检验、检测仪器设备处于受控状态，并满足检测工作的要求。（√）

178. 验收合格的标准物质应由中心管理人员在包装上粘贴合格标识，办理入库登记后再分类造册。超过检定有效期或保质期的标准物质，应及时粘贴停用标识，防止误用。（√）

179. 购买到货的标准物质，由保管员和使用部门逐一验收，并出具《标准物质开箱验收报告》（√）

180. 仪器设备配备的标准物质由仪器设备管理人管理并溯源。（√）

181. 标准溶液的存放期可以超过保质期。对超过保质期限的标准溶液不用进行有效性验证，不符合有效性的也可以使用。（×）

182. 经溯源定值达不到使用要求的标准物质，应由仪器设备管理员粘贴停用标识，集中处理。（√）

183. 定值合格的标准物质由中心仪器设备管理员粘贴合格标识仍按原等级使用。定值达不到原等级要求的，可根据实际等级，经中心质量负责人批准后降级使用。（√）

184. 中心负责人指定专人按标准溶液的配置标准进行标定。当无配置标准时，中心应制定详细的标准溶液配置作业指导书。编制后的标准溶液配置作业指导书应安排操作验证，验证合格后实施。（√）

185. 配置标准溶液所用的玻璃量器一定要经过计量校准合格且出具带有修正数值的校准证书。（√）

186. 作好标准溶液标定的原始记录，配置好的标准溶液要注明配置日期、配置人员、溶液名称和溶液的浓度等技术参数，并放置在避光、通风处保管，对有特殊要求的标准溶液应当存放在符合要求的环境中贮存。（√）

187. 用于检定、校准的标准物质应仅用于检定、校准，除非能证明作为标准或参考物质的性能不会失效，任何调整之前或之后均应检定/校准。（√）

188. 药品的发放，由实验室按计划领取，剧毒药品的领取必须填写《剧毒药品领用申请表》，经中心主任批准后领取。领取药品必须进行登记，登记表见《危险品、有毒有害物品登记》。( √ )

189．标准物质的验证与使用：中心应有计划地将过期的标准物质交资产设备部送计量检定机构进行定值，定值活动执行《测量溯源程序》。 ( √ )

190. 有毒有害药品购回后，由保管员和资产设备部相关人员共同验收合格，填写《危险品、有毒有害物品验收单》后，交保管员保存，作好入库登记，入库登记表见《危险品、有毒有害物品登记》。购置申请表及相关资料一并交保管员建档。（√）

191. 仪器设备的量值溯源率必须达到：98%以上（×）